## Prilog C.4.
Prilog C.4. Opći kriteriji tehničkog promatranja vodnih građevina
VODNE GRAĐEVINE | Vizualna promatranja | Specifična mjerenja polazeći od općih kriterija | Minimalni | Nadležnost nad provedbom | Dijeljenje nadležnosti | Dostava informacija o stanju
| (min) | (najmanje) | broj mjernih mjesta
1. regulacijske i zaštitne vodne građevine
nasipi (udaljenost od vodotoka <15 m) | godišnje | jednom u dvije godine | svakih __ kilometara |  | Hrvatske vode
nasipi (udaljenost od vodotoka >15 m) | godišnje | jednom u pet godina | svakih __ kilometara |  | Hrvatske vode
obaloutvrde | godišnje | jednom u pet godina | svakih __ kilometara |  | Hrvatske vode
umjetna korita vodotoka | godišnje |  |  | Hrvatske vode
odteretni kanali | godišnje |  |  | Hrvatske vode
lateralni kanali | godišnje |  |  | Hrvatske vode
odvodni tuneli | godišnje |  |  | Hrvatske vode
brane | godišnje | jednom u pet godina | prema projektu |  | Hrvatske vode
akumulacije | godišnje | jednom u pet godina | prema projektu |  | Hrvatske vode
ustave | godišnje |  |  | Hrvatske vode
retencije | godišnje | jednom u pet godina | prema projektu |  | Hrvatske vode
crpne stanice za obranu od poplava | godišnje |  |  | Hrvatske vode
vodne stepenice | godišnje |  |  | Hrvatske vode
slapišta | godišnje |  |  | Hrvatske vode
pera | godišnje |  |  | Hrvatske vode
građevine za zaštitu od erozija i bujica | godišnje |  |  | Hrvatske vode
2. vodne građevine za melioracije
2.1. građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju
kanali | godišnje |  |  | Hrvatske vode
crpne stanice | godišnje |  |  | Hrvatske vode
drenaže | godišnje |  |  | Hrvatske vode
betonski propusti | godišnje |  |  | Hrvatske vode
čepovi | godišnje |  |  | Hrvatske vode
sifoni | godišnje |  |  | Hrvatske vode
stepenice | godišnje |  |  | Hrvatske vode
brzotoci | godišnje |  |  | Hrvatske vode
oblage za zaštitu od erozije | godišnje |  |  | Hrvatske vode
ustave | godišnje |  |  | Hrvatske vode
2.2. građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju
kanali | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
crpne stanice | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
drenaže | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
betonski propusti | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
čepovi | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
sifoni | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
stepenice | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
brzotoci | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
oblage za zaštitu od erozije | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
ustave | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
2.3. građevine za navodnjavanje (višenamjenske)
akumulacije | godišnje | jednom u pet godina | prema projektu | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
zahvatne građevine | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
razvodna mreža | godišnje |  |  | županije | Hrvatske vode | Hrvatskim vodama
3. vodne građevine za proizvodnju električne energije (višenamjenske)
brane | godišnje | jednom u pet godina | prema projektu | HEP |  | Hrvatskim vodama
akumulacije | godišnje | jednom u pet godina | prema projektu | HEP |  | Hrvatskim vodama
dovodni i odvodni kanali | godišnje |  |  | HEP |  | Hrvatskim vodama
tuneli | godišnje | jednom u pet godina | prema projektu | HEP |  | Hrvatskim vodama
4. građevine za unutarnju plovidbu (višenamjenske)
objekti sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama | godišnje |  |  | Lučka uprava |  | Hrvatskim vodama
lučke građevine | godišnje |  |  | Lučka uprava |  | Hrvatskim vodama