**OSTVARENI MAKSIMALNI VODOSTAJI I MJERE OBRANE OD POPLAVA U LISTOPADU 2015. GODINE na mjerodavnim vodomjerima područja gornje,srednje i donje Save**

 **/**do 14:00 sati 23.10.2015**./**

**Rijeka Sava**

|  |
| --- |
| **OSTVARENI MAKSIMALNI VODOSTAJI I MJERE OBRANE OD POPLAVA U LISTOPADU 2015. GODINE na mjerodavnim vodomjerima sektora C i D /do 14:00 sati 23.10.2015./** |
| **Vodotok** | **Postaja** | **Pripremne mjere** | **Redovne** **mjere** | **Izvanredne mjere** | **Izvanredno stanj** | **Zabilježeni maksimum**  | **Max vala listopad 2015.** |
| **Max** | **Datum max** | **Vrij. (cm)** | **Vrijeme** |
| **Sava** | **Jesenice** | **200** | **350** | **450** | **550** | **580** | **19.09.2010.** | **417** | 16.10.2015. 00:00 |
| **Sava** | **Podsused** | **300** | **500** | **600** | **700** | **675** | **02.11.1990.** | **485** | 16.10.2015. 05:00 |
| **Sava** | **Preljev Jankomir** | **550** | **670** | **770** | **870** | **786** | **20.09.2010.** | **740** | 16.10.2015. 06:00 |
| **Sava** | **Zagreb** | **200** | **350** | **450** | **550** | **514** | **26.10.1964.** | **416** | 16.10.2015. 05:00 |
| **Sava** | **Rugvica** | **500** | **720** | **820** | **920** | **978** | **20.09.2010.** | **803** | 16.10.2015. 20:00 |
| **Sava** | **Ustava Prevlaka** | **380** | **480** | **580** | **680** | **709** | **20.09.2010.** | **577** | 16.10.2015. 21:00 |
| **Sava** | **Dubrovčak** | **450** | **660** | **760** | **860** | **872** | **20.09.2010.** | **759** | 16.10.2015. 22:00 |
| **Sava** | **Crnac** | **550** | **670** | **770** | **870** | **794** | **26.11.1991.** | **747** | 19.10.2015. 09:00 |
| **Sava** | **Ustava Trebež** | **400** | **550** | **650** | **750** | **700** | **07.04.2013.** | **634** | 19.10.2015. 06:00 |
| **Sava** | **Jasenovac** | **450** | **700** | **800** | **900** | **907** | **18.01.1970.** | **802** | 17.10.2015. 10:00 |
| **Sava** | **Stara Gradiška** | **600** | **700** | **800** | **900** | **898** | **30.10.1974.** | **646** | 21.10.2015. 13:00 |
| **Sava** | **Mačkovac** | **600** | **910** | **1010** | **1110** | **1023** | **30.10.1974.** | **792** | 21.10.2015. 15:00 |
| **Sava** | **Davor** | **600** | **860** | **960** | **1060** | **1037** | **30.10.1974.** | **769** | 21.10.2015. 08:00 |
| **Sava** | **Slavonski Kobaš** | **450** | **750** | **850** | **950** | **941** | **18.05.2014.** | **655** | 21.10.2015. 08:00 |
| **Sava** | **Slavonski Brod** | **400** | **750** | **850** | **950** | **939** | **18.05.2014.** | **598** | 21.10.2015. 06:00 |
| **Sava** | **Slavonski Šamac** | **400** | **670** | **770** | **870** | **891** | **17.05.2014.** | **426** | 21.10.2015. 06:00 |
| **Sava** | **Županja** | **600** | **880** | **980** | **1080** | **1191** | **17.05.2014.** | **653** | 21.10.2015. 18:00 |

**Rijeka Kupa, Korana, Mrežnica, Gornja i Donja Dobra, Una, Sunja, Glina, i Krapina**

|  |  |
| --- | --- |
| **OSTVARENI MAKSIMALNI VODOSTAJI I MJERE OBRANE OD POPLAVA U LISTOPADU 2015. GODINE na mjerodavnim vodomjerima sektora C i D /do 14:00 sati 23.10.2015./** |   |
| **Vodotok** | **Postaja** | **Pripremne** **mjere** | **Redovne mjere** | **Izvanredne mjere** | **Izvanredno stanj** | **Zabilježeni maksimum**  | **Max vala listopad 2015.** |   |
| **Max** | **Datum max** | **Vrij. (cm)** | **Vrijeme** |   |
| **Kupa** | **Zapeć** | **300** |  |  |  | **527** | **27.11.2005.** | **416** | 15.10.2015. 19:00 |   |
| **Kupa** | **Karlovac** | **500** | **700** | **750** | **830** | **872** | **01.06.1939.** | **855** | 16.10.2015. 15:00 |   |
| **Kupa** | **Jamnička Kiselica** | **470** |  |  |  | **769** | **14.02.2014.** | **765** | 18.10.2015. 04:00 |   |
| **Kupa** | **Farkašić** | **680** | **780** | **880** | **950** | **988** | **14.02.2014.** | **982** | 18.10.2015. 12:00 |   |
| **Korana** | **Luketići** | **160** |  |  |  | **212** | **13.11.1997.** | **179** | 15.10.2015. 22:45 |   |
| **Korana** | **Slunj uzvodni** | **280** |  |  |  | **470** | **13.02.2014.** | **440** | 16.10.2015. 02:30 |   |
| **Korana** | **Veljun** | **330** |  |  |  | **458** | **09.10.1955.** | **489** | 15.10.2015. 23:00 |   |
| **Korana** | **Velemerić** | **330** |  |  |  | **527** | **09.11.1948.** | **545** | 16.10.2015. 05:00 | **Novi maksimum** |
| **Korana** | **Karlovac** | **480** | **680** | **730** | **780** | **821** | **13.02.2014.** | **852** | 16.10.2015. 12:00 | **Novi maksimum** |
| **Mrežnica** | **Mrzlo Polje** |  |  |  |  | **422** | **12.2.2014** | **470** | 15.10.2015. 23:00 | **Novi maksimum** |
| **Gornja Dobra** | **Turkovići** | **150** |  |  |  | **357** | **29.07.1999.** | **295** | 16.10.2015. 00:00 |  |
| **Donja Dobra** | **Lešće** | **150** |  |  |  | **276** | **12.11.2013.** | **238** | 16.10.2015. 15:00 | **ovisi o radu HE Lešće** |
| **Una** | **Hrvatska Kostajnica** | **200** | **340** | **370** | **450** | **537** | **10.10.1955.** | **398** | 16.10.2015. 04:00 |  |
| **Sunja** | **Sunja** | **120** | **160** | **200** | **250** | **312** | **06.12.1999.** | **221** | 15.10.2015. 13:15 |  |
| **Glina** | **Široka Rijeka** | **200** |  |  |  | **413** | **12.02.2014.** | **350** | 16.10.2015. 07:00 | **vodomjer bio u kvaru te su vodostaji i mjere upitne** |
| **Glina** | **Vranovina** | **250** | **300** | **400** | **500** | **482** | **13.02.2014.** | **452** | 16.10.2015. 12:00 |
| **Glina** | **Glina** | **440** | **480** | **520** | **600** | **577** | **10.10.1955.** | **555** | 16.10.2015. 02:00 |
| **Krapina** | **Kupljenovo** | **300** | **450** | **550** | **650** | **648** | **04.07.1989.** | **553** | 16.10.2015. 01:00 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **STVARENI MAKSIMALNI VODOSTAJI I MJERE OBRANE OD POPLAVA U LISTOPADU 2015. GODINE na mjerodavnim vodomjerima sektora C i D /do 14:00 sati 23.10.2015./** |   |
| **Vodotok** | **Postaja** | **Pripremne mjere** | **Redovne mjere** | **Izvanredne mjere** | **Izvanredno stanj** | **Zabilježeni maksimum**  | **Max vala listopad 2015.** |   |
| **Max** | **Datum max** | **Vrij. (cm)** | **Vrijeme** |   |
| **Bijela** | **Badljevina** | **200** | **250** | **400** | **500** | **494** | **06.02.1980.** | **214** | 15.10.2015. 04:45 |   |
| **Česma** | **Pavlovac** | **220** | **250** | **300** | **360** | **337** | **05.05.2014.** | **278** | 16.10.2015. 02:00 |   |
| **Česma** | **Čazma** | **400** | **550** | **650** | **750** | **659** | **01.04.2013.** | **434** | 17.10.2015. 04:00 |   |
| **Česma** | **Česma ušće** | **300** | **350** | **450** | **550** | **542** | **15.02.2014.** | **447** | 18.10.2015. 04:00 |   |
| **Glogovnica** | **Koritna** | **250** | **430** | **530** | **630** | **587** | **12.02.2014.** | **380** | 16.10.2015. 09:00 |   |
| Ilova | Maslenjača | **250** | **300** | **400** | **500** | **548** | **04.05.2014.** | **255** | 16.10.2015. 04:00 |   |
| **Ilova** | **Garešnica** | **250** | **300** | **400** | **500** | **398** | **18.09.2001.** | **334** | 15.10.2015. 12:00 |   |
| Ilova | Veliko Vukovje | **350** | **400** | **500** | **600** | **623** | **22.08.1972.** | **518** | 16.10.2015. 18:00 |   |
| **Kutinica** | **Kutina** | **200** | **250** | **300** | **350** | **364** | **05.08.1981.** | **354** | 16.10.2015. 12:30 | **vodomjer bio u kvaru te su vodostaji i mjere upitne** |
| **Lonja** | **Lonjica most** | **200** | **350** | **450** | **550** | **564** | **27.04.1976.** | **314** | 16.10.2015. 01:45 |   |
| **Orljava** | **Sloboština** | **200** |  |  |  | **378** | **16.05.2014.** | **246** | 15.10.2015. 07:00 |   |
| **Orljava** | **Frkljevci** | **300** | **360** | **460** | **560** | **533** | **16.05.2014.** | **325** | 15.10.2015. 12:00 |   |
| **Pakra** | **Kusonje** | **50** | **70** | **100** | **200** | **204** | **16.05.2014.** | **79** | 15.10.2015. 04:00 |   |
| **Pakra** | **Janja Lipa** | **230** | **400** | **500** | **600** | **478** | **11.09.2014.** | **288** | 15.10.2015. 08:00 |   |
| Odra | Odra | **680** | **770** | **830** | **860** | **890** | **23.02.2014.** | **861** | 19.10.2015. 09:00 |   |
| **Odra** | **Sifon Odra** | **200** | **250** | **300** | **350** | **356** | **24.02.2014.** | **255** | 23.10.2015. 14:00 | **val još traje** |
| **OK Odra** | **Sifon Odra** |  |  |  |  | **566** | **06.11.1998.** | **254** | 23.10.2015. 14:00 | **val još traje** |
| **Zelina** | **Božjakovina** | **200** | **250** | **350** | **450** | **427** | **12.02.2014.** | **305** | 16.10.2015. 01:00 |   |
| **ZLK Biđ polja** | **Topolje** | **240** | **300** | **400** | **450** | **536** | **01.06.2010.** | **272** | 16.10.2015. 13:00 |   |
| Črnec | Ustava Črnec | **350** | **400** | **500** | **600** | **590** | **20.09.2010.** | **511** | 16.10.2015. 14:00 |   |
| **OSTVARENI MAKSIMALNI VODOSTAJI I MJERE OBRANE OD POPLAVA U LISTOPADU 2015. GODINE na mjerodavnim vodomjerima sektora C i D /do 14:00 sati 23.10.2015./** |   |
| **Vodotok** | **Postaja** | **Pripremne mjere** | **Redovne mjere** | **Izvanredne mjere** | **Izvanredno stanj** | **Zabilježeni maksimum**  | **Max vala listopad 2015.** |   |
| **Max** | **Datum max** | **Vrij. (cm)** | **Vrijeme** |   |
| **Derivacijski kanal Črnec-Lonja** | **CS Lonja** | **250** | **300** | **400** | **500** | **446** | **13.02.2014.** | **369** | 17.10.2015. 10:00 |   |
| **Dovodni KNL AK Pakra** | **Jamarice** | **50** | **100** | **150** | **200** | **180** | **24.07.2011.** | **76** | 12.10.2015. 15:00 |   |
| ILK Jelas polje | Slobodnica | **180** | **200** | **220** | **320** | **380** | **01.06.2010.** | **248** | 15.10.2015. 10:00 |   |
| **Kanal Obžev** | **Stružec** | **150** | **200** | **300** | **350** | **363** | **21.02.2014.** | **228** | 22.10.2015. 15:00 |   |
| **LK Orljava-Adžamovka** | **Staro Petrovo Selo** | **150** | **200** | **300** | **400** | **243** | **04.05.2014.** | **255** | 15.10.2015. 05:00 | **Novi maksimum** |
| **OK Kupa-Kupa** | **Mahično** | **240** | **340** | **440** | **510** | **303** | **12.02.2014.** | **345** | 16.10.2015. 11:00 |   |
| **OK Kupa-Kupa** | **Donja Kupčina** | **500** | **650** | **750** | **850** | **744** | **14.02.2014.** | **739** | 17.10.2015. 23:00 |   |
| **OK Lonja-Strug** | **Ustava Prevlaka** | **250** | **350** | **450** | **550** | **528** | **20.09.2010.** | **494** | 16.10.2015. 22:00 |   |
| **OK Lonja-Strug** | **Vrbovljani 1** | **9200** | **9330** | **9430** | **9530** | **9474** | **10.04.2013.** | **9213** | 22.10.2015. 18:00 |   |
| **Sabirni kanal AC ZG-RI** | **Lazina** | **220** | **320** | **400** | **450** | **487** | **22.08.2005.** | **444** | 16.10.2015. 01:00 |   |
| **Spojni kanal ZLGČ** | **Poljanski Lug** | **300** | **350** | **450** | **550** | **631** | **12.02.2014.** | **469** | 16.10.2015. 07:00 |   |

**Retencija Lonjsko Polje, Mokro Polje, Opeka , Trstik i Žutic**

|  |  |
| --- | --- |
| **OSTVARENI MAKSIMALNI VODOSTAJI I MJERE OBRANE OD POPLAVA U LISTOPADU 2015. GODINE na mjerodavnim vodomjerima sektora C i D /do 14:00 sati 23.10.2015./** |   |
| **Vodotok** | **Postaja** | **Pripremne mjere** | **Redovne mjere** | **Izvanredne mjere** | **Izvanredno stanj** | **Zabilježeni maksimum**  | **Max vala listopad 2015.** |   |
| **Max** | **Datum max** | **Vrij. (cm)** | **Vrijeme** |   |
| **Retencija Lonjsko Polje** | **Brezovica** | **9600** | **9650** | **9700** | **9800** | **9740** | **06.04.2013.** | **9679** | 18.10.2015. 18:00 | **val još traje** |
| **Retencija Lonjsko Polje** | **CS Šašna Greda** | **320** | **370** | **450** | **520** | **585** | **07.04.2013.** | **484** | 23.10.2015. 14:00 |
| **Retencija Lonjsko Polje** | **Repušnica** | **9600** | **9670** | **9750** | **9780** | **9719** | **08.04.2013.** | **9613** | 23.10.2015. 14:00 |
| **Retencija Lonjsko Polje** | **Ustava Trebež** | **450** | **550** | **650** | **750** | **711** | **07.04.2013.** | **616** | 23.10.2015. 14:00 |
| **Retencija Mokro polje** | **Mlaka** | **9130** | **9380** | **9480** | **9580** | **9457** | **09.04.2013.** | **9214** | 23.10.2015.140:00 |
| **Retencija Žutica** | **CS Rožec** | **250** | **300** | **330** | **360** | **380** | **07.11.1998.** | **322** | 17.10.2015. 12:00 |