## Naslovna
UPITNIK ZA IZRADU KATASTRA EMISIJA OTPADNIH VODA
KOMUNALNE OTPADNE VODE
Popunjeni upitnik je jedan od posebnih dokaza koji se dostavlja uz dokumentaciju za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda. Ovaj Upitnik popunjava se za komunalne otpadne vode na području jedne aglomeracije na kojem se prema usvojenom koncepcijskom rješenju odvodnje, otpadne vode prikupljaju i odvode građevinama za javnu odvodnju koje čine tehnički i tehnološki povezani funkcionalni sustav s uređajem za pročišćavanje i ispuštanjem u prijamnik. Podaci koji se unose u ovaj Upitnik trebaju korespondirati podacima unesenim u modul Odvodnja i pročišćavanje Aplikacije za unos podataka o odvodnji i pročišćavanju te vodoopskrbi. Kod izmjene ili ukidanja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda potrebno je podatke u Upitniku izmjeniti prema novo nastalim okolnostima na području aglomeracije.
Upitnik sadrži slijedeće listove:
A) Opći podaci
B) Dokumentacija i akti
C) Aglomeracija
D) Sustav prikupljanja i odvodnje
E) Ispusti
F) Uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
G) Ostale građevine na sustavu
H) Postojeće opterećenje sustava javne odvodnje
I) Planirano opterećenje sustava javne odvodnje
J) Ispitivanje sustava javne odvodnje
K) Upute za popunjavanje
Podaci se unose na prazne crte ili na predviđena mjesta u tablicama. Polja u kojima odgovor treba izabrati iz padajućeg izbornika označena su sivom bojom, dok su polja u kojima su postavljene formule označena zelenom bojom. U Upitnik se mogu dodavati redovi, ali nije dozvoljeno brisanje postojećih kao ni mijenjanje izgleda ili formata istog. Također nije dozvoljeno mijenjanje sadržaja pojedinih upita kao i mjernih jedinica u kojima treba iskazati pojedine podatke. Detaljnije upute za popunjavanje Upitnika nalaze se na listu K).

## A) Opći podaci
UPITNIK ZA IZRADU KATASTRA EMISIJA OTPADNIH VODA
KOMUNALNE OTPADNE VODE
A) |  | OPĆI PODACI
1. |  | Podaci o javnom isporučitelju vodne usluge
| a) | Naziv:
| b) | Adresa:
| c) | OIB:
Pravni oblik:
| d) | Matični broj poslovnog subjekta (DZS):
| e) | Glavne djelatnosti (NKD 2007):
Dodatne djelatnosti (NKD 2007):
| f) | Kontakt osoba:
|  | Zvanje: |  | Zanimanje:
|  | Telefon: | GSM: |  | e-mail:
2. |  | Podaci o lokaciji onečišćivača za koju se izdaje vodopravna dozvola
| a) | Naziv aglomeracije:
| b) | Naziv sustava odvodnje:
| c) | Godina početka obavljanja organizirane odvodnje na području aglomeracije:
3. |  | Posebne napomene:

## B) Dokumentacija i akti
B) |  | DOKUMENTACIJA I AKTI
1. |  | Dokumentacija
| a) | Studija izvodljivosti aglomeracije
|  | Izrađivač: |  |  |  |  | Godina izrade:
|  | Naziv akta kojim je prihvaćena: |  |  |  |  | Godina prihvaćanja:
Tijelo koje je izdalo akt:
| b) | Koncepcijsko rješenje sustava odvodnje i prikupljanja otpadnih voda
|  | Izrađivač: |  |  |  |  | Godina izrade:
|  | Naziv akta kojim je prihvaćena: |  |  |  |  | Godina prihvaćanja:
Tijelo koje je izdalo akt:
| c) | Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju prevladavajućeg javnog interesa
|  | KLASA: |  | URBROJ: |  |  | Datum:
| d) | Studija o utjecaju zahvata na okoliš ili elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja
Naziv dokumentacije:
|  | Izrađivač: |  |  |  |  | Godina izrade:
Tijelo koje je izdalo rješenje:
|  | KLASA: |  | URBROJ: |  |  | Datum:
| e) | Ocjena o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu:
|  | Izrađivač: |  |  |  |  | Godina izrade:
|  | Naziv akta: |  | Izdan od:
|  | KLASA: |  | URBROJ: |  |  | Datum:
Kompezacijski uvjeti vezani uz vodno tijelo:
| f) | OperativnI plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda
|  | Datum donošenja: |  | Kontakt osoba u slučaju onečišćenja:
|  | Zvanje: |  |  | Zanimanje:
|  | Telefon: | GSM: |  |  | e-mail:
2. |  | Podzakonski akti doneseni na temelju Zakona o vodama i Zakona o vodnim uslugama
| a) | Odluka o odvodnji otpadnih voda
Naziv:
|  | Službeni glasnik: |  |  |  |  | Godina donošenja:
Link:
| b) | Opći uvjeti isporuke vodnih usluga
Naziv:
|  | Službeni glasnik: |  |  |  |  | Godina donošenja:
Link:
3. |  | Inspekcijski nadzor izvršen temeljem Zakona o vodama i/ili Zakona o vodnim uslugama
|  | Vrsta akta: | Tijelo koje je izdalo:
|  | KLASA: |  | URBROJ: |  |  | Datum:

## C) Aglomeracija
C) |  | AGLOMERACIJA
1. |  | Referentna godina: |  | Referentni tjedan u godini: |  |  | Razdoblje pojačane aktivnosti: |  | od |  | do
2. |  | Značajniji onečišćivaći na području aglomeracije
|  | ID NASELJA | NASELJE | NAZIV ONEČIŠĆIVAČA |  | ADRESA |  | DJELATNOST NA LOKACIJI |  | PRIJAMNIK |  |  | OPTEREĆENJE
[10 empty] | POSTOJEĆI | PLANIRANI |  | m3/dan | ES
3. |  | Postojeće opterećenje aglomeracije
| a) | U dijelu godine s pojačanom aktivnosti
|  | ID NASELJA | NASELJE | OPTEREĆENJE (ES) | [5 empty] | PLANIRANI NAČIN RJEŠAVANJA ODVODNJE |  | PLANIRANI POSTOTAK PRIKLJUČENJA OPTEREĆENJA
|  |  |  | STANOVNIŠTVO | INDUSTRIJA | TURIZAM KOMERCIJALNI | TURIZAM NEKOMERCIJALNI | OSTALE DJELATNOSTI | UKUPNO
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | SVEUKUPNO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b) | U preostalom dijelu godine
|  | ID NASELJA | NASELJE | OPTEREĆENJE (ES)
|  |  |  | STANOVNIŠTVO | INDUSTRIJA | TURIZAM KOMERCIJALNI | TURIZAM NEKOMERCIJALNI | OSTALE DJELATNOSTI | UKUPNO
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | SVEUKUPNO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D) Sustav odvodnje
D) |  | SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE
1. |  | Duljina izgrađenog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda te podaci o priključcima
|  | ID NASELJA | NASELJE | NAČIN ODVODNJE |  | DULJINA SUSTAVA (km) |  |  | POSTOJEĆE PRIKLJUČENJE (ES) |  | MOGUĆNOST DODATNOG PRIKLJUČENJA (ES)
[6 empty] | SLOBODNO VODNO LICE |  | TEČENJE POD TLAKOM | STANOVNIŠTVO | OSTALI | STANOVNIŠTVO | OSTALI
[6 empty] | CJEVOVODI | OTVORENI KANALI
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Duljina izgrađenog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda po razdoblju izgradnje i vrsti materijala
| a) | Glavna mreža
|  | VRSTA MATERIJALA |  | PROFIL (cm) |  | DULJINA MREŽE (km)
|  |  |  | OD | DO | < 1970. | 1971.-1990. | 1991.-2000. | 2001.-2010. | 2011.-2020. | >2021. | UKUPNO
|  | betonski i armiranobetonski | [9 empty] | 0
|  | polietilen (PE) | [9 empty] | 0
|  | poliester (GRP) | [9 empty] | 0
|  | polivinilklorid (PVC) | [9 empty] | 0
|  | azbestno-cementni | [9 empty] | 0
|  | keramički i dr. | [9 empty] | 0
|  | čelični | [9 empty] | 0
|  | lijevanoželjezni | [9 empty] | 0
|  | zidani | [9 empty] | 0
|  | (druge vrste)* | [9 empty] | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* navesti vrstu materijala
| b) | Sekundarna mreža
|  | VRSTA MATERIJALA |  | PROFIL (cm) |  | DULJINA MREŽE (km)
|  |  |  | OD | DO | < 1970. | 1971.-1990. | 1991.-2000. | 2001.-2010. | 2011.-2020. | >2021. | UKUPNO
|  | betonski i armiranobetonski | [9 empty] | 0
|  | polietilen (PE) | [9 empty] | 0
|  | poliester (GRP) | [9 empty] | 0
|  | polivinilklorid (PVC) | [9 empty] | 0
|  | azbestno-cementni | [9 empty] | 0
|  | keramički i dr. | [9 empty] | 0
|  | čelični | [9 empty] | 0
|  | lijevanoželjezni | [9 empty] | 0
|  | zidani | [9 empty] | 0
|  | (druge vrste)* | [9 empty] | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* navesti vrstu materijala

## E) Ispusti
E) |  | ISPUSTI
1. |  | Osnovni podaci o ispustu
Ukupni broj ispusta:
U plava polja upisuju se podaci dodijeljeni iz Informacijskog sustava voda Hrvatskih voda.
NAZIV ISPUSTA:
|  | VRSTA ISPUSTA: |  |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID ISPUSTA:
|  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  |  | N |  |  |  | E
|  | TIP ISPUSTA: |  |  |  | U UPOTREBI OD: |  |  |  | IZVAN UPOTREBE OD:
|  | VRSTA PRIJAMNIKA: |  |  |  | NAZIV PRIJAMNIKA: |  |  |  | ŠIFRA VODNOG TIJELA:
|  | IZLAZNO OKNO | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  |  | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  | ULAZNO OKNO | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  |  | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
NAZIV ISPUSTA:
|  | VRSTA ISPUSTA: |  |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID ISPUSTA:
|  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  |  | N |  |  |  | E
|  | TIP ISPUSTA: |  |  |  | U UPOTREBI OD: |  |  |  | IZVAN UPOTREBE OD:
|  | VRSTA PRIJAMNIKA: |  |  |  | NAZIV PRIJAMNIKA: |  |  |  | ŠIFRA VODNOG TIJELA:
|  | IZLAZNO OKNO | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  |  | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  | ULAZNO OKNO | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  |  | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
2. |  | Monitoring utjecaja opterećenja na stanje vodnog tijela
Koordinate mjernih postaja monitoringa utjecaja opterećenja - HTRS96/TM:
|  |  |  | mjerna postaja: |  | N |  |  | E
|  |  |  | mjerna postaja: |  | N |  |  | E
|  |  |  | mjerna postaja: |  | N |  |  | E
3. |  | Podaci o podmorskom ispustu
| a) | Interna oznaka podmorskog ispusta:
| b) | Duljina podmorskog ispusta: |  |  | kopneni dio |  |  | m
[5 empty] | podmorski dio |  |  | m
[5 empty] | ukupno |  | 0 | m
| c) | Završetak na dubini: |  |  |  | m
| d) | Profil cijevi: |  |  |  | mm
| e) | Difuzor:
|  | Duljina difuzorskog dijela: |  |  |  | m
| f) | Materijal od kojeg je izveden podmorski dio:
4. |  | Mjerenje količine otpadne vode
|  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | NAČIN ODREĐIVANJA KOLIČINE |  | VRSTA UREĐAJA ZA KONTINUIRANO MJERENJE |  |  | STATUS | PROVJERA ISPRAVNOSTI UREĐAJA*
[9 empty] | DATUM | IZVRŠITELJ | ROK VAŽENJA
* Priložiti dokaz o izvršenoj provjeri ispravnosti uređaja za mjerenje protoka prema specifikacijama proizvođača.
5. |  | Uzorkovanje otpadne vode
|  | INTERNA OZNAKA OKNA | VRSTA UREĐAJA ZA AUTOMATSKO UZORKOVANJE |  |  | STATUS | UČESTALOST UZORKOVANJA

## F) Uređaj za pročišćavanje
F) |  | UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
1. |  | Osnovni podaci o uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
U plavo polje upisuje se podatak dodijeljen iz Informacijskog sustava voda Hrvatskih voda.
NAZIV UREĐAJA:
|  | INTERNA OZNAKA UPOV-a: |  |  |  | ID UPOV-a |  |  |  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA:
|  | VRSTA UREĐAJA: |  |  |  | DATUM POČETKA RADA: |  |  |  | STATUS UPOV-a:
|  | KOORDINATE - HTRS96/TM: N |  |  |  | E |  |  | PLANIRANI KAPACITET / STUPANJ:
|  | VRSTA ZAHVATA | GODINA ZAHVATA | INSTALIRANI KAPACITET |  |  | STUPANJ PROČIŠĆAVANJA |  | POSTUPCI PROČIŠĆAVANJA |  |  | TRAJANJE PROBNOG RADA
|  |  |  | ES | m3/dan | l/s | [5 empty] | OD | DO
2. |  | Podaci o upravitelju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
| a) | Naziv: |  |  |  | Adresa: |  |  |  |  | OIB:
| b) | Pravni oblik:
| c) | Matični broj poslovnog subjekta (DZS):
| f) | Glavna djelatnost (NKD 2007):
| g) | Kontakt osoba: | [5 empty] | Zvanje: |  |  | Zanimanje:
|  | GSM: |  |  |  | e-mail:
3. |  | Popis građevina s osnovnim tehničkim karakteristikama
4. |  | Projektirane vrijednosti parametara uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
|  | OZNAKA UREĐAJA | POKAZATELJ |  | VRIJEDNOSTI POKAZATELJA
[5 empty] | DIO GODINE S POJAČANOM AKTIVNOŠĆU |  |  |  | PREOSTALI DIO GODINE
[5 empty] | ULAZ | IZLAZ | JEDINICA | % | ULAZ | IZLAZ | JEDINICA | %
SUSPENDIRANA TVAR
BPK5
KPKCr
UKUPNI DUŠIK
UKUPNI FOSFOR
(navesti pokazatelj)
(navesti pokazatelj)
(navesti pokazatelj)
5. |  | Problemi u radu uređaja
| a) | Uređaj izvan funkcije
|  | Interna oznaka uređaja: |  |  |  | Datum prekida rada: |  |  |  | Vrsta prekida rada:
Uzrok prekida rada:
| b) | Poteškoće u radu uređaja
|  | Interna oznaka uređaja: |  |  |  | Razdoblje u kojem se javljaju problemi: |  |  | od |  | do
Uzrok poteškoća u radu uređaja:
Planirane aktivnosti:
6. |  | Količina i način zbrinjavanja mulja
| a) | Postupci obrade mulja
Način dehidracije:
Način stabilacije:
| b) | Količina izdvojenog mulja: |  |  | t stv/god
| c) | Prosječan sastav mulja: |  |  | % suhe tvari
% anorganske tvari
% organske tvari
| d) | Postupanje s muljem:
|  | Odlaganje mulja: |  |  |  |  | u količini |  | t stv/god
|  | Ponovno korištenje mulja: |  |  |  |  | u količini |  | t stv/god
|  | Drugo: |  |  |  |  | u količini |  | t stv/god

## G) Građevine na sustavu
G) | OSTALE GRAĐEVINE NA SUSTAVU
1. | Crpne stanice
| ID NASELJA | NASELJE |  | NAČIN IZVEDBE |  | SNAGA CRPKI
[6 empty] | <7,5 kW | 7,5-15 kW | 15-50 kW | 50-75 kW | >75 kW | UKUPNO
0
0
0
0
0
0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Građevine za retenciranje otpadne vode
| RETENCIJSKI BAZEN |  |  |  | MREŽA ODVODNJE
| INTERNA OZNAKA GRAĐ. | KOORDINATE (HTRS96/TM) |  | KORISNI VOLUMEN (m3) | STACIONAŽA DIONICE |  | KORISNI VOLUMEN (m3)
|  | N | E |  | OD | DO
3. | Mjere zaštite voda koje se primjenjuju kod preljeva
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | NAČIN RADA |  | KRITIČNI OMJER RAZREĐENJA | BROJ PRELJEVANJA |  | OPREMA ZA OBRADU |  |  | GRAĐEVINE ZA SMANJENJE ONEČIŠĆENJA |  |  |  |  | OSTALE MJERE KOJE NISU NAVEDENE
|  | STATIČKA KONTROLA RADA | DINAMIČKA KONTROLA RADA |  | DOZVOLJENI BROJ U RAZDOBLJU OGRANIČENJA | RAZDOBLJE OGRANIČENJA | REŠETKA | OPREMA ZA IZDVAJANJE TALOGA | OPREMA ZA IZDVAJANJE ULJA I MASNOĆA | OZNAKA | KORISNI VOLUMEN (m3) | KOORDINATE (HTRS96/TM) |  | VRSTA GRAĐEVINE
[12 empty] | N | E
4. | Objekti za prihvat sadržaja iz individualnih sustava odvodnje
| INTERNA OZNAKA OBJEKTA | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | OPREMA ZA ISPIRANJE | OPREMA ZA DEZINFEK. | POSTUPCI PROČIŠĆAVANJA |  |  | SABIRNI BAZEN
|  | N | E | [6 empty] | OZNAKA | KORISNI VOLUMEN (m3)

## H) Postojeće opterećenje
H) |  | POSTOJEĆE OPTEREĆENJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
1. |  | Postojeće organsko biorazgradivo opterećenje sustava javne odvodnje
| a) | U dijelu godine s pojačanom aktivnosti
|  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | NAZIV NASELJA |  | OPTEREĆENJE (ES)
[5 empty] | STANOVNIŠTVO | INDUSTRIJA | TURIZAM KOMERCIJALNI | TURIZAM NEKOMERCIJALNI | OSTALE DJELATNOSTI | UKUPNO | SVEUKUPNO
[10 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
[10 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
[10 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
| b) | U preostalom dijelu godine
|  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | NAZIV NASELJA |  | OPTEREĆENJE (ES)
[5 empty] | STANOVNIŠTVO | INDUSTRIJA | TURIZAM KOMERCIJALNI | TURIZAM NEKOMERCIJALNI | OSTALE DJELATNOSTI | UKUPNO | SVEUKUPNO
[10 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
[10 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
[10 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
2. |  | Postojeće hidrauličko opterećenje sustava javne odvodnje
| a) | U dijelu godine s pojačanom aktivnosti
|  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | OTPADNA VODA | [9 empty] | UKUPNO SANITARNA I INDUSTRIJSKA OTPADNA VODA |  | UKUPNO OTPADNA VODA
|  |  | SANITARNA |  | INDUSTRIJSKA | [5 empty] | OBORINSKA | STRANA
[5 empty] | TEHNOLOŠKA/PROCES RADA |  | RASHLADNA |  | PROCJEDNA
|  |  | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/razdoblja
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
| b) | U preostalom dijelu godine
|  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | OTPADNA VODA | [9 empty] | UKUPNO SANITARNA I INDUSTRIJSKA OTPADNA VODA |  | UKUPNO OTPADNA VODA
|  |  | SANITARNA |  | INDUSTRIJSKA | [5 empty] | OBORINSKA | STRANA
[5 empty] | TEHNOLOŠKA/PROCES RADA |  | RASHLADNA |  | PROCJEDNA
|  |  | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/razdoblja
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
Način utvrđivanja podataka:
3. |  | Postojeće opterećenje iz individualnih sustava odvodnje
| a) | U dijelu godine s pojačanom aktivnosti
|  | AGLOMERACIJA | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | INTERNA OZNAKA OBJEKTA ZA PRIHVAT SADRŽAJA | OPTEREĆENJE IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA
[5 empty] | MULJ |  |  | OTPADNA VODA |  |  | UKUPNO
[5 empty] | m3/dan | m3/razdoblje | ES | m3/dan | m3/razdoblje | ES | m3/dan | m3/razdoblje | ES
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
| b) | U preostalom dijelu godine
|  | AGLOMERACIJA | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | INTERNA OZNAKA OBJEKTA ZA PRIHVAT SADRŽAJA | OPTEREĆENJE IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA
[5 empty] | MULJ |  |  | OTPADNA VODA |  |  | UKUPNO
[5 empty] | m3/dan | m3/razdoblje | ES | m3/dan | m3/razdoblje | ES | m3/dan | m3/razdoblje | ES
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
Način utvrđivanja podataka:
4. |  | Prikaz ukupnog prikupljenog opterećenja
| a) | U dijelu godine s pojačanom aktivnosti
|  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | ORGANSKO BIORAZGRADIVO OPTEREĆENJE (ES) |  |  | HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE
|  |  | SUSTAV PRIKUPLJANJA | INDIVIDUALNI SUSTAVI | SVEUKUPNO | SUSTAV PRIKUPLJANJA |  | INDIVIDUALNI SUSTAVI |  | SVEUKUPNO
[6 empty] | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| b) | U preostalom dijelu godine
|  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | ORGANSKO BIORAZGRADIVO OPTEREĆENJE (ES) |  |  | HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE
|  |  | SUSTAV PRIKUPLJANJA | INDIVIDUALNI SUSTAVI | SVEUKUPNO | SUSTAV PRIKUPLJANJA |  | INDIVIDUALNI SUSTAVI |  | SVEUKUPNO
[6 empty] | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5. |  | Prosječno opterećenje iz preljeva i sigurnosnih ispusta
|  | INTERNA OZNAKA GRAĐEVINE | BROJ PRELJEVANJA/ISPUŠTANJA |  | KOLIČINA VODE (m3/god) | TRAJANJE PRELJEVANJA |  | RAZMATRANO RAZDOBLJE
|  |  | U GODINI | U RAZDOBLJU OGRANIČENJA |  | MAX (sat) | UKUPNO (sat) | OD | DO
6. |  | Otpadna voda isporučena drugim osobama
|  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | SVRHA PRIMJENE |  | LOKACIJA PRIMJENE |  | PODACI O OSOBI KOJOJ JE OTPADNA VODA ISPORUČENA |  |  |  | KOLIČINA VODE |  | RAZDOBLJE
[5 empty] | KOORDINATE (HTRS96/TM) |  | NAZIV |  | ADRESNI PODACI
[5 empty] | N | E |  |  |  |  | m3/dan | m3/razdoblje | OD | DO

## I) Planirano opterećenje
I) |  | PLANIRANO OPTEREĆENJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
1. |  | PODACI O CENTRALNOM ISPUSTU |  |  |  | OZNAKA:
| a) | Planirano organsko biorazgradivo opterećenje sustava prikupljanja i odvodnje
|  | RAZDOBLJE GODINE | NAZIV NASELJA |  | OPTEREĆENJE (ES)
[5 empty] | STANOVNIŠTVO | INDUSTRIJA | TURIZAM KOMERCIJALNI | TURIZAM NEKOMERCIJALNI | OSTALE DJELATNOSTI | UKUPNO | SVEUKUPNO
|  | DIO GODINE S POJAČANOM AKTIVNOSTI | [7 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
|  | PREOSTALI DIO GODINE | [7 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
| b) | Planirano hidrauličko opterećenje sustava prikupljanja i odvodnje
|  | RAZDOBLJE GODINE |  | OTPADNA VODA | [9 empty] | UKUPNO SANITARNA I INDUSTRIJSKA OTPADNA VODA |  | UKUPNO OTPADNA VODA
|  |  |  | SANITARNA |  | INDUSTRIJSKA | [5 empty] | OBORINSKA | STRANA
[6 empty] | TEHNOLOŠKA/PROCES RADA |  | RASHLADNA |  | PROCJEDNA
|  |  |  | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/razdoblja
|  | dio godine spojačanom aktivnosti | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | u preostalom dijelu godine | [11 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | Planirano opterećenje iz individualnih sustava odvodnje
| a) | U dijelu godine s pojačanom aktivnosti
|  | AGLOMERACIJA | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | INTERNA OZNAKA OBJEKTA ZA PRIHVAT SADRŽAJA | OPTEREĆENJE IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA
[5 empty] | MULJ |  |  | OTPADNA VODA |  |  | UKUPNO
[5 empty] | m3/dan | m3/razdoblje | ES | m3/dan | m3/razdoblje | ES | m3/dan | m3/razdoblje | ES
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
| b) | U preostalom dijelu godine
|  | AGLOMERACIJA | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | INTERNA OZNAKA OBJEKTA ZA PRIHVAT SADRŽAJA | OPTEREĆENJE IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA
[5 empty] | MULJ |  |  | OTPADNA VODA |  |  | UKUPNO
[5 empty] | m3/dan | m3/razdoblje | ES | m3/dan | m3/razdoblje | ES | m3/dan | m3/razdoblje | ES
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
3. |  | Ukupno planirano opterećenje sustava javne odvodnje
|  | RAZDOBLJE GODINE |  | ORGANSKO BIORAZGRADIVO OPTEREĆENJE (ES) |  |  | HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE
|  |  |  | SUSTAV PRIKUPLJANJA | INDIVIDUALNI SUSTAVI | SVEUKUPNO | SUSTAV PRIKUPLJANJA |  | INDIVIDUALNI SUSTAVI |  | SVEUKUPNO
[7 empty] | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja | m3/dan | m3/razdoblja
|  | dio godine spojačanom aktivnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | u preostalom dijelu godine |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4. |  | Predviđeno prosječno opterećenje iz preljeva i sigurnosnih ispusta
|  | OZNAKA IZLAZNOG OKNA | VRSTA PRIJAMNIKA | NAZIV PRIJAMNIKA | BROJ PRELJEVANJA/ISPUŠTANJA |  | KRITIČNI OMJER RAZREĐENJA
[5 empty] | U GODINI | U RAZDOBLJU OGRANIČENJA
5. |  | Otpadna voda isporučena drugim osobama
|  | SVRHA PRIMJENE |  | PODACI O LOKACIJI PRIMJENE |  | PODACI O OSOBI KOJOJ ĆE OTPADNA VODA BITI ISPORUČENA |  |  |  | KOLIČINA VODE |  | RAZDOBLJE
[6 empty] | NAZIV |  | ADRESNI PODACI
[10 empty] | m3/dan | m3/razdoblje | OD | DO

## J) Ispitivanje sustava
J) | ISPITIVANJE SUSTAVA ODVODNJE
1. | Katastarski snimak kanalizacije izradili: | [8 empty] | godine
godine
godine
2. | Građevine sustava koje ne ispunjavaju zahtjeve vodonepropusnosti
| INTERNA OZNAKA GRAĐEVINE/DIONICA SUSTAVA ODVODNJE | VRSTA PODATKA | CJEVOVOD SA SLOBODNIM VODNIM LICEM |  | TLAČNI CJEVOVOD | CRPNA STANICA | PRELJEVNA GRAĐEVINA | RETENCIJSKI BAZEN | UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I MULJA | ISPUST U PRIJEMNIK (dulji od 10 m) | ISPUST U PRIJEMNIK (kraći od 10 m)
|  |  | PROFIL <120cm, Aprotočna<1m2 | PROFIL ≥120cm, Aprotočna≥1m3
DULJINA (km) / BROJ
GODINA
METODA ISPITIVANJA
DULJINA (km) / BROJ
GODINA
METODA ISPITIVANJA
DULJINA (km) / BROJ
GODINA
METODA ISPITIVANJA
DULJINA (km) / BROJ
GODINA
METODA ISPITIVANJA
Napomena:
3. | Građevine sustava koje ne ispunjavaju tehničke zahtjeve
| INTERNA OZNAKA GRAĐEVINE/DIONICA SUSTAVA ODVODNJE | VRSTA PODATKA | CJEVOVOD SA SLOBODNIM VODNIM LICEM | TLAČNI CJEVOVOD | CRPNA STANICA | PRELJEVNA GRAĐEVINA | RETENCIJSKI BAZEN | ISPUST U PRIJEMNIK | UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I MULJA
DULJINA (km) / BROJ
GODINA
NAČIN KONTROLE
DULJINA (km) / BROJ
GODINA
NAČIN KONTROLE
DULJINA (km) / BROJ
GODINA
NAČIN KONTROLE
DULJINA (km) / BROJ
GODINA
NAČIN KONTROLE
4. | Građevine sustava koje nisu ispitane
| INTERNA OZNAKA GRAĐEVINE/DIONICA SUSTAVA ODVODNJE | VRSTA PODATKA | CJEVOVOD SA SLOBODNIM VODNIM LICEM |  | TLAČNI CJEVOVOD | CRPNA STANICA | PRELJEVNA GRAĐEVINA | RETENCIJSKI BAZEN | UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I MULJA | ISPUST U PRIJEMNIK (dulji od 10 m) | ISPUST U PRIJEMNIK (kraći od 10 m)
|  |  | PROFIL <120cm, Aprotočna<1m2 | PROFIL ≥120cm, Aprotočna≥1m3
DULJINA (km) / BROJ
VODONEPROPUSNOST
STRUKTURNA STABILNOST
DULJINA (km) / BROJ
VODONEPROPUSNOST
STRUKTURNA STABILNOST
DULJINA (km) / BROJ
VODONEPROPUSNOST
STRUKTURNA STABILNOST
DULJINA (km) / BROJ
VODONEPROPUSNOST
STRUKTURNA STABILNOST
Potvrđujemo točnost i cjelovitost podataka.
Odgovorna osoba onečišćivača
(Mjesto, datum)
(potpis)

## K) Upute za popunjavanje
K) | UPUTE ZA POPUNJAVANJE
A) OPĆI PODACI
1. | Podaci o javnom isporučitelju vodne usluge
Unose se osnovni podaci o javnom isporučitelju vodne usluge koji upravlja sustavom javne odvodnje i ima važeći akt o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne odvodnje. U slučaju da sustavom javne odvodnje upravlja više javnih isporučitelja vodnih usluga, podaci se unose za jedno društvo na temelju međusobno sklopljenog ugovora koji uređuje tko je korisnik vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda te sva njihova prava i obveze. Korisnik vodopravne dozvole može biti samo javni isporučitelj vodnih usluga na čijem je uslužnom području koncepcijskim rješenjem određeno da se pročišćavaju komunalne otpadne vode na centralnom uređaju za pročišćavanje.
2. | Podaci o lokaciji onečišćivača za koju se izdaje vodopravna dozvola
Lokacija onečišćivača za ispuštanje komunalnih otpadnih voda je područje aglomeracije na kojem se prema koncepcijskom rješenju odvodnje otpadne vode prikupljaju i odvode građevinama za javnu odvodnju koje čine tehnički i tehnološki povezani funkcionalni sustav s uređajem za pročišćavanje i ispuštanjem u prijamnik.
B) DOKUMENTACIJA I AKTI
Unose se podaci o dokumentaciji i aktima koje onečišćivač posjeduje. Kod provedenog postupka vezano za utvrđivanje utjecaja zahvata na okoliš, potrebno je odabrati vrstu dokumentacije koja je izrađena, a zatim unijeti podatke o odabranom dokumentu.
C) AGLOMERACIJA
1. | Referentno razdoblje
Potrebno je unijeti godinu koja je reprezentativna za utvrđivanja stvarnog stanja na području aglomeracije i za nju se unose podaci u Upitnik. Kao reprezentativna godina ne može se uzeti godina u kojoj su postojale izvanredne okolnosti. Referentni tjedan je tjedan u kojem nastaje maksimalno opterećenje, a koji isključuje izvanredne situacije poput velikog inteziteta oborina. Upisuje se kao redni broj. Razdoblje pojačane aktivnosti upisuje se kao datum (dd.mm.).
2. | Značajniji onečišćivaći na području aglomeracije
Opterećenjem aglomeracije je obuhvaćeno opterećenje od stanovništva, industrije, turizma (komercijalnog odnosno nekomercijalnog) i/ili ostalih djelatnosti i ustanova, a prikazuje se po naseljima kao najmanjoj teritorijalnoj jedinici unutar aglomeracije. Sve vrste opterećenja, osim stanovništva, razmatraju se kroz dvije kategorije: značajni onečišćivači i ostali onečišćivači, ovisno o veličini doprinosa opterećenja u odnosu na ukupno opterećenje aglomeracije. Osnovni uvjet je da je onečišćivač priključen na sustav javne odvodnje ili da je predviđeno njegovo priključenje. U slučaju da na jednoj lokaciji onečišćivača ima više ispusta u sustav javne odvodnje, isti se prikazuju kao jedan, jer se podaci unose na razini naselja. Za svakog onečišćivača identificiranog kao „značajni“, iskazuju se podaci o opterećenju aglomeracije za definirani tjedan u referentnoj godini (ES).
3. | Postojeće opterećenje aglomeracije
Opterećenje aglomeracije izraženo u ES, izračunava se na temelju maksimalnog prosječnog tjednog opterećenja koje se generira na području aglomeracije tijekom referentne godine, isključujući izvanredne situacije poput velikog intenziteta oborina. U definiranju opterećenja treba uzeti u obzir i sezonske varijacije istog. U ukupnom opterećenju aglomeracije iskazano je kumulativno opterećenje svih onečišćivača, bez obzira na značaj doprinosa opterećenju. Načinom obrade podataka/izračuna ne smije se podcijeniti stvarno opterećenje aglomeracije i dovoditi u pitanje ispunjenje zahtjeva iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Ukoliko tijekom godine nema većih oscilacija opterećenja, podaci o opterećenju unose se tablicu 3.a) ovog lista.
D) SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE
1. | Duljina izgrađenog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda te podaci o priključcima
Unose se podaci o duljini izgrađenog sustava javne odvodnje i podaci o izvedenim priključcima za referentnu godinu. Posebno se unose podaci o broju priključenih stanovnika u odnosu na sve ostale korisnike sustava (izraženo kao ES). Mogućnost priključenja odnosi se na broj priključaka koje je moguće izvesti, jer na području gdje je izgrađen javni sustav prikupljanja otpadnih voda nisu priključeni svi predviđeni korisnici.
2. | Duljina izgrađenog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda po razdoblju izgradnje i vrsti materijala
Unose se podaci o duljini izgrađenog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda po razdoblju izgradnje i vrsti materijala za referentnu godinu, i to posebno za glavnu mrežu, a posebno za sekundarnu mrežu. Ukoliko je sustav rekonstruiran, duljina mreže navodi se pod razdoblje kada je provedena rekonstrukcija. Najčešće vrste materijala navedene su u tablici. Ukoliko određena vrsta materijala nedostaje, ostavljena je mogućnost da se doda na kraju tablice.
E) ISPUSTI
1. | Osnovni podaci o ispustu
U polje Ukupan broj ispusta upisuje se ukupan broj svih ispusta bez obzira koja vrsta otpadne vode se ispušta putem tog ispusta i bez obzira na način ispuštanja (ispusti putem kojih se ispušta kontinuirano, kišni preljevi, sigurnosni ispusti i dr.). Za svaki taj ispust popunjava se tablica koju treba kopirati ovisno o broju ispusta.
Tablica | NAZIV ISPUSTA | Upisuje se interni naziv ispusta koji koristi javni isporučitelj vodne usluge.
| INTERNA OZNAKA | Upisuje se interna oznaka ispusta koju koristi javni isporučitelj vodne usluge.
| ID ISPUSTA | ID ispusta je jedinstveni identifikacijski broj ispusta koji se generira u Informacijskom sustavu voda Hrvatskih voda i isti se upisuje u vodopravnu dozvolu ili se dostavlja u posebnoj obavijesti. Kod preispitivanja ili izdavanje nove vodopravne dozvole, isporučitelj upisuje navedeni ID u predmetno polje ovog Upitnika.
| NAZIV PRIJAMNIKA | Upisuje se službeni naziv prijamnika (s topografske karte, iz katastarskog izvatka i sl.).
| ŠIFRA VODNOG TIJELA | Šifra vodnog tijela je šifra koja je generirana u u Informacijskom sustavu voda Hrvatskih voda.
| IZLAZNO OKNO/ ULAZNO OKNO-VRSTA | Podatak o Vrsti izlaznog ili ulaznog okna odabire se kroz padajući izbornik u poljima u tablici. Ulazno okno je kontrolno okno prije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a izlazno okno je izlazno kontrolno okno prije ispusta ili nakon uređaja za pročišćavanje kada se utvrđuje učinak njegovog rada. Ako na lokaciji onečišćivača postoje dva različita okna u kojima se određuje količina i kakvoća, potrebno je unijeti podatke za svako okno posebno, ovisno radi li se o ulaznom ili izlaznom oknu.
| IZLAZNO OKNO/ ULAZNO OKNO-OZNAKA | Upisuje se interna oznaka okna koju koristi javni isporučitelj vodne usluge.
| ID OKNA | ID okna je jedinstvena oznaka okna koja se generira u Informacijskom sustavu voda Hrvatskih voda i ista se upisuje u vodopravnu dozvolu ili se dostavlja u posebnoj obavijesti. Kod preispitivanja ili izdavanja nove vodopravne dozvole upisuje se navedeni ID u predmetna polja ovog Upitnika.
2. | Monitoring utjecaja opterećenja na stanje vodnog tijela
Podatci o monitoringu utjecaja opterećenja na stanje vodnog tijela unose se ukoliko je taj monitoring predviđen odnosno definiran u dokumentaciji (npr. Studiji o utjecaju zahvata na okoliš, Elaboratu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ili sl.).
4. | Mjerenje količine otpadne vode
Unose se podaci samo ako je ugrađen mjerač protoke otpadne vode, bez obzira je li u funkciji.
5. | Uzorkovanje otpadne vode
Unose se podaci samo ako je ugrađen automatski uzorkivač otpadne vode, bez obzira je li u funkciji.
F) UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
1. | Osnovni podaci o uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
Za svaki taj uređaj sustava javne odvodnje popunjava se tablica koju treba kopirati ovisno o broju uređaja. U prvu tablicu trebalo bi unijeti podatke o centralnom uređaju aglomeracije, a ostale uređaje prema veličini.
Tablica | NAZIV UREĐAJA | Upisuje se interni naziv uređaja koji koristi javni isporučitelj vodne usluge.
| INTERNA OZNAKA UPOV-a | Upisuje se interna oznaka uređaja koju koristi javni isporučitelj vodne usluge.
| ID UPOV-a | ID uređaja je jedinstveni identifikacijski broj uređaja koji se generira u Informacijskom sustavu voda Hrvatskih voda i isti se upisuje u vodopravnu dozvolu ili se dostavlja u posebnoj obavijesti. Kod preispitivanja ili izdavanje nove vodopravne dozvole, isporučitelj upisuje navedeni ID u predmetno polje ovog Upitnika.
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | Upisuje se interna oznaka ispusta koju koristi javni isporučitelj vodne usluge. Ta oznaka mora biti identična oznaci ispusta s lista E).
| VRSTA UREĐAJA: | Skraćeno navesti vrstu uređaja (npr. konvencionalni, MBR i sl.)
| DATUM POČETKA RADA: | Datun početka rada je datum kada je uređaj stavljen u funkciju, tj. datum završetka probnog rada uređaja. Unosi se u kao dd.mm.gggg.
| PLANIRANI KAPACITET / STUPANJ: | Potrebno je upisati podatak o planiranom kapacitetu uređaja i stupnju pročišćavanja kako su definirani u koncepcijskom rješenju aglomeracije.
| GODINA ZAHVATA | Upisuje se godina završetka zahvata za odabrani zahvat u prethodnom stupcu.
| INSTALIRANI KAPACITET | Upisuje se maksimalni kapacitet kojim uređaj može raditi.
| POSTUPCI PROČIŠĆAVANJA | Ukratko navesti postupke pročišćavanja koji se primjenjuju (npr. aeriranje sa sekundarnim taloženjem).
| TRAJANJE PROBNOG RADA | U stupce OD DO upisuju se trajanje probnog rada u formatu dd.mm.gggg.
2. | Podaci o upravitelju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
Upisuju se podaci o upravitelju samo ako javni isporučitelj vodnih usluga koji je naveden na listu A) ne upravlja uređajem.
4. | Vrijednosti projektiranih pokazatelja uređaja
Unose se podaci iz projektne dokumentacije na temelju koje je izgrađen uređaj za pročišćavanje. Za uređaje koji imaju kontinuiranu aktivnost tijekom godine tj. aktvnost mena značajnijih oscilacija (npr. zbog turističke sezone) vrijednosti pokazatelja se upisuju u dio tablice "dio godine s pojačanom aktivnošću".
6.a) | Postupci obrade mulja
Unosi se podatak o načinu dehidracije (npr. prirodni postupci (isparavanje i sušenje na poljima), mehaničko cjeđenje (centrifugiranje, vakumska cjediljka, trakasta cjediljka ili tlačna cjediljka) i dr.) i podatak o načinu stabilizacije (kemijska stabilizacija, kompostiranje, anaerobna digestija i dr.).
6.c) | Prosječan sastav mulja
Unose se podaci samo ako je napravljena analiza mulja.
6.d) | Ponovno korištenje mulja
Unosi se podatak o ponovnom korištenju mulja, kao npr.: na poljoprivrednom zemljištu, komposiranje, hortikultura, ugrađivanje u proizvode i dr. te količina navedenog mulja koji se ponovno koristi.
G) OSTALE GRAĐEVINE NA SUSTAVU
1. | Crpne stanice
U tablicu se upisuje broj crpnih stanica na sustavu prikupljanja i odvodnje grupiranih po naselju i načinu izvedbe crpne stanice (npr. suha izvedba crpne stanice) s obzirom na snagu crpki.
2. | Građevine za retenciranje otpadne vode
Unose se podaci o građevinama odnosno dijelu sustava odvodnje koji ima funkciju retenciranja otpadnih voda.
3. | Mjere zaštite voda koje se primjenjuju kod preljeva
Navodi se samo mjera koja se primjenjuje.
4. | Objekti za prihvat sadržaja iz individualnih sustava odvodnje
Potrebno je navesti podatke za sve lokacije na sustavu javne odvodnje na kojima se vrši prihvat sadržaja iz individualnih sustava odvodnje, bez obzira koriste li se za prihvat sadržaja iz individualnih sustava odvodnje na području aglomeracije za koju se unose podac ili za individualne sustave odvodnje izvan te aglomeracije ili na području neke druge aglomeracije.
H) POSTOJEĆE OPTEREĆENJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
1. | Postojeće organsko biorazgradivo opterećenje sustava javne odvodnje
Opterećenje aglomeracije (iskazano u poglavlju C) Aglomeracija) koje se prikuplja i odvodi građevinama za javnu odvodnju prikazuje se po ispustima i naseljima kao najmanjoj teritorijalnoj jedinici unutar aglomeracije. U slučaju da tijekom godine nema značajnijih oscilacija u opterećenju aglomeracije, podaci se iskazuju u tablici a) ove točke.
2. | Postojeće hidrauličko opterećenje sustava javne odvodnje
Hidrauličko opterećenje sustava javne odvodnje iskazuje se po ispustima i vrsti otpadnih voda. U slučaju da tijekom godine nema značajnijih oscilacija u opterećenju aglomeracije, podaci se iskazuju u tablici a) ove točke.
3. | Postojeće opterećenje iz individualnih sustava odvodnje
U slučaju da tijekom godine nema značajnijih oscilacija u opterećenju aglomeracije, podaci se iskazuju u tablici a) ove točke. U tablicama se sumarno iskazuju vrijednosti opterećenja od stanovništva i industrije koje se zbrinjava na sustavu javne odvodnje. Pod opterećenjem individualnih sustava odvodnje izraženim u ES, treba upisati broj stanovnika koji koristi individualne sustave odvodnje, a organsko biorazgradivo opterećenje industrijskih otpadnih voda može se i procijeniti ako nema relevantnijih podataka.
I) PLANIRANO OPTEREĆENJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
Podaci o planiranom opterećenju sustava javne odvodnje unose se prema usvojenom koncepcijskom rješenju odvodnje kao da su sve mjere ispunjene.
J) ISPITIVANJE SUSTAVA ODVODNJE
Unose se podaci samo o građevinama za javnu odvodnju koje ne ispunjavaju zahtjeve vodonepropusnosti ili tehničke zahtjeve te o građevina za javnu odvodnju koje nisu ispitane do popunjavanja ovog Upitnika prema definiranoj dinamici.

## Liste
pravni oblik | Dioničko društvo | ima | glavna | prethodna | da
| Društvo s ograničenom odgovornošću | nema |  |  | ne
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Obrt
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
Ustanova
Udruga
Zadruga
Komanditno društvo
Ostalo
nadzor | proveden
nije proveden
vrsta ispusta | za kontinuirano ispuštanje
kišni preljev
sigurnosni ispust
tip ispusta | podmorski
obalni
kopneni - potopljeni
kopneni - nepotopljeni
vrsta prijamnika | vodotok
stajačica
podzemne vode
prijelazne vode - vodotok
prijelazne vode - vode mora
priobalne vode
sustav javne odvodnje
sabirna jama
vrsta okna | količina
kakvoća
količina i kakvoća
monitoring: | definiran
nije definiran
status: | u funkciji
izvan funkcije
vrsta zahvata: | izgradnja
dogradnja
rekonstrukcija
stupanj pročišćavanja | preliminarno
I stupanj
II stupanj
III stupanj