## Naslovna strana
UPITNIK ZA IZRADU KATASTRA EMISIJA OTPADNIH VODA
SANITARNE OTPADNE VODE
Popunjeni upitnik jedan je od posebnih dokaza koji se dostavlja uz dokumentaciju za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda. Popunjava se za lokacije s kojih se ispuštaju sanitarne otpadne vode kada postoji obveza ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje tih voda. Sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata i uslužnih objekata te koje uglavnom potjeću iz ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstva. Prilikom obavljanja aktivnosti na lokaciji mogu nastati i druge vrste otpadnih voda te je i za njih potrebno unijeti podatke. Kod izmjene ili ukidanja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda potrebno je podatke u upitniku izmjeniti prema novo nastalim okolnostima na lokaciji.
Upitnik sadrži slijedeće listove:
A) Opći podaci
B) Dokumentacija i akti
C) Lokacija onečišćivača
D) Opskrba vodom
E) Ispusti
F) Količina otpadne vode
G) Pročišćavanje otpadnih voda
H) Ispitivanje sustava odvodnje
I) Upute za popunjavanje
Podaci se unose na prazne crte ili na predviđena mjesta u tablicama. Polja u kojima odgovor treba izabrati iz padajućeg izbornika označena su sivom bojom, dok su polja u kojima su postavljene formule označena zelenom bojom. U Upitnik se mogu dodavati redovi, ali nije dozvoljeno brisanje postojećih kao ni mijenjanje izgleda ili formata istog. Također nije dozvoljeno mijenjanje sadržaja pojedinih upita i mjernih jedinica u kojima treba iskazati pojedine podatke. Detaljnije upute za popunjavanje Upitnika nalaze se na listu I).

## A) Opći podaci
UPITNIK ZA IZRADU KATASTRA EMISIJA OTPADNIH VODA
SANITARNE OTPADNE VODE
A) |  | OPĆI PODACI
1. |  | Podaci o onečišćivaču
| a) | Naziv:
| b) | Adresa:
| c) | OIB:
| d) | Pravni oblik:
| e) | Matični broj poslovnog subjekta (DZS):
2. |  | Podaci o lokaciji za koju se izdaje vodopravna dozvola
| a) | Naziv:
| b) | Adresa:
| c) | Kontakt osoba nadležna za zaštitu voda:
|  | Zvanje: |  | Zanimanje:
|  | Telefon: | GSM: |  | e-mail:
| d) | Glavne djelatnosti (NKD 2007):
| e) | Dodatne djelatnosti koje mogu utjecati na onečišćenje voda (NKD 2007):
| f) | Redni broj dijela poslovnog subjekta (DZS):
| g) | Datum početka djelatnosti na lokaciji:
3. |  | Referentna godina za koju se unose podaci:
4. |  | Posebne napomene:

## B) Dokumentacija i akti
B) |  | DOKUMENTACIJA I AKTI
1. |  | Dokumentacija
| a) | Studija o utjecaju zahvata na okoliš ili elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata
Naziv dokumentacije:
|  | Izrađivač: |  |  |  |  | Godina izrade:
Tijelo koje je izdalo rješenje:
|  | KLASA: | URBROJ: |  |  |  | Datum:
| b) | Ocjena o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu:
Naziv dokumentacije:
|  | Izrađivač: |  |  |  |  | Godina izrade:
|  | Naziv akta: |  | Izdan od:
|  | KLASA: | URBROJ: |  |  |  | Datum:
Kompenzacijski uvjeti vezani uz vodno tijelo:
2. |  | Akti
| a) | Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju prevladavajućeg javnog interesa
|  | KLASA: | URBROJ: |  |  |  | Datum:
| b) | Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda
|  | Datum donošenja: |  | Kontakt osoba u slučaju onečišćenja:
|  | Zvanje: |  |  | Zanimanje:
|  | Telefon: | GSM: |  |  | e-mail:
3. |  | Inspekcijski nadzor izvršen temeljem Zakona o vodama
|  | Vrsta akta: | Tijelo koje je izdalo:
|  | KLASA: | URBROJ: |  |  |  | Datum:
4. |  | Ugovor o koncesiji za slučajeve predviđene Zakonom o vodama, odnosno vodopravna dozvola za zahvaćanje voda radi
korištenja za tehnološke i druge potrebe u količini manjoj od 10.000 m3 godišnje
Naziv akta:
|  | KLASA: | URBROJ: |  |  |  | Datum:
|  | Izdan od: |  |  |  |  | Rok važenja:
|  | Vrsta vodnog tijela: | Naziv vodnog tijela:
|  | Koordinate zahvata - HTRS96/TM: | N |  |  | E
Namjena zahvaćene vode:
|  | Ukupna dozvoljena količina: |  |  | m3/god |  | m3/dan | l/s
|  | Ograničenje kod zahvaćanja primjenjuju se u razdoblju |  |  | od |  | do
|  | na količinu: | m3/razdoblje |  |  | l/s

## C) Lokacija onečišćivača
C) |  | LOKACIJA ONEČIŠĆIVAČA
1. |  | Lokacija onečišćivača
| a) | Kratki opis lokacije:
| b) | Katastarska općina: |  |  |  |  | Katastarska čestica:
| c) | Isporučitelj vodne usluge - vodoopskrbe:
| d) | Šifra kupca (korisnika usluge vodoopskrbe):
| e) | Javni isporučitelj vodne usluge - odvodnje:
| f) | Naziv aglomeracije odvodnje:
| g) | Vrsta zaštićenog područja:
2. |  | Površina lokacije
|  | VRSTA POVRŠINA |  | NAMJENA POVRŠINA |  |  |  | POVRŠINA (m2)
3. |  | Broj zaposlenih radnika na lokaciji i vrijeme rada:
|  | SMJENA | BROJ RADNIKA | RADNO VRIJEME |  | Ukupni broj radnih dana u godini:
|  |  |  | od | do
I
II
III
IV
Ostali podaci o radnicima (sezonski, terenski itd.):
4. | a) | Maksimalan kapacitet objekta
| b) | Trajanje razdoblja u kojem se obavlja djelatnost
|  | RAZDOBLJE POJAČANE AKTIVNOSTI |  | od |  | do |  | Referentni tjedan u razdoblju:
Prosječna popunjenost u referentnom tjednu u sezoni:
|  | PREOSTALI DIO GODINE |  | od |  | do |  | Referentni tjedan u razdoblju:
Prosječna popunjenost u referentnom tjednu izvan sezone:
5. |  | Sredstva koja se koriste pri obavljanju gospodarske djelatnosti
|  | TVARI KOJE MOGU DOSPJETI U OTPADNE VODE |  |  | MJERNA JEDINICA | KOLIČINA | NAČIN SKLADIŠTENJA |  | MJESTO SKLADIŠTENJA
6. |  | Vrsta energenta: |  |  |  | Max količina: |  | mjerna jedinica
Način skladištenja tekućeg energenta:
7. |  | Planirane aktivnosti za smanjenje potrošnje vode i za smanjenje onečišćenja otpadnih voda.

## D) Opskrba vodom
D) | OPSKRBA VODOM
1. | Način opskrbe vodom
| NAČIN OPSKRBE VODOM | NAČIN UTVRĐIVANJA KOLIČINE VODE | ŠIFRA (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) | NAZIV (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) | POTROŠNJA VODE
[5 empty] | KONTINUIRANI RAD TIJEKOM GODINE |  |  | DISKONTINUIRANI RAD TIJEKOM GODINE
[8 empty] | RAZDOBLJE POJAČANE AKTIVNOSTI |  |  | PREOSTALI DIO GODINE
[5 empty] | PROSJEČNO |  | MAX | PROSJEČNO |  | MAX | PROSJEČNO |  | MAX
[5 empty] | m3/dan | l/s | m3/dan | m3/dan | l/s | m3/dan | m3/dan | l/s | m3/dan
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Postupci obrade vode:

## E) Ispusti
E) |  | ISPUSTI
1. |  | Osnovni podaci o ispustima na lokaciji
Ukupni broj ispusta na lokaciji onečišćivača:
U plavim poljima se traži podatak koji je dodijeljen onečišćivaču iz Informacijskog sustava voda Hrvatskih voda.
NAZIV ISPUSTA:
|  | VRSTA ISPUSTA: |  |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID ISPUSTA:
|  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  |  | N |  |  |  | E
|  | TIP ISPUSTA: |  |  |  | U UPOTREBI OD: |  |  |  | IZVAN UPOTREBE OD:
|  | VRSTA PRIJAMNIKA: |  |  |  | NAZIV PRIJAMNIKA: |  |  |  | ŠIFRA VODNOG TIJELA:
|  | IZLAZNO OKNO | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  |  | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  | ULAZNO OKNO | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  |  | VRSTA: | količina i kakvoća |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
NAZIV ISPUSTA:
|  | VRSTA ISPUSTA: |  |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID ISPUSTA:
|  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  |  | N |  |  |  | E
|  | TIP ISPUSTA: |  |  |  | U UPOTREBI OD: |  |  |  | IZVAN UPOTREBE OD:
|  | VRSTA PRIJAMNIKA: |  |  |  | NAZIV PRIJAMNIKA: |  |  |  | ŠIFRA VODNOG TIJELA:
|  | IZLAZNO OKNO | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  |  | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  | ULAZNO OKNO | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
|  |  | VRSTA: |  |  | INTERNA OZNAKA: |  |  |  | ID OKNA:
|  |  | KOORDINATE - HTRS96/TM: |  |  | N |  |  |  | E
2. |  | Monitoring utjecaja opterećenja na stanje vodnog tijela
Koordinate mjernih postaja monitoringa utjecaja opterećenja - HTRS96/TM:
[5 empty] | mjerna postaja: | N |  |  | E
[5 empty] | mjerna postaja: | N |  |  | E
[5 empty] | mjerna postaja: | N |  |  | E
3. |  | Podaci o podmorskom ispustu
| a) | Duljina podmorskog ispusta: |  |  |  | kopneni dio |  |  | m
[6 empty] | podmorski dio |  |  | m
[6 empty] | ukupno |  | 0 | m
| b) | Završetak na dubini: |  |  |  | m
| c) | Profil cijevi: |  |  |  | mm
| d) | Difuzor:
|  | Duljina difuzora: |  |  |  | m
| f) | Materijal od kojeg je izveden podmorski dio:
4. |  | Mjerenje količine otpadne vode
|  | INTERNA OZNAKA OKNA |  | NAČIN ODREĐIVANJA KOLIČINE |  | VRSTA UREĐAJA ZA KONTINUIRANO MJERENJE |  | STATUS |  | PROVJERA ISPRAVNOSTI UREĐAJA*
[10 empty] | DATUM | ROK VAŽANJA | IZVRŠITELJ
* Priložiti dokaz o izvršenoj provjeri ispravnosti uređaja za mjerenje protoka prema specifikacijama proizvođača.
5. |  | Uzorkovanje otpadne vode
|  | INTERNA OZNAKA OKNA |  | VRSTA UREĐAJA ZA AUTOMATSKO UZORKOVANJE |  |  | STATUS

## F) Količina otpadne vode
F) | KOLIČINA OTPADNE VODE
1. | Količina otpadne vode
a) | Kontinuirani rad tijekom godine
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | ŠIFRA (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) | UDIO KORIŠTENE VODE KOJI SE ISPUŠTA (%) | GUBITAK KORIŠTENE VODE (%) | SANITARNA OTPADNA VODA | RASHLADNA OTPADNA VODA | OSTALE VRSTE OTPADNIH VODA | VRIJEME ISPUŠTANJA RASHLADNE VODE U SATIMA (od - do) | UKUPNO | MAX DNEVNA | ES
[5 empty] | m3/god | m3/god | m3/god |  | m3/god | m3/dan
0
0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) | Diskontinuirani rad tijekom godine - Razdoblje pojačane aktivnosti
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | ŠIFRA (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) | UDIO KORIŠTENE VODE KOJI SE ISPUŠTA (%) | GUBITAK KORIŠTENE VODE (%) | SANITARNA OTPADNA VODA | RASHLADNA OTPADNA VODA | OSTALE VRSTE OTPADNIH VODA | VRIJEME ISPUŠTANJA RASHLADNE VODE U SATIMA (od - do) | UKUPNO | MAX DNEVNA | ES
[5 empty] | m3/god | m3/god | m3/god |  | m3/god | m3/dan
0
0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c) | Diskontinuirani rad tijekom godine - Preostali dio godine
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | ŠIFRA (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) | UDIO KORIŠTENE VODE KOJI SE ISPUŠTA (%) | GUBITAK KORIŠTENE VODE (%) | SANITARNA OTPADNA VODA | RASHLADNA OTPADNA VODA | OSTALE VRSTE OTPADNIH VODA | VRIJEME ISPUŠTANJA RASHLADNE VODE U SATIMA (od - do) | UKUPNO | MAX DNEVNA | ES
[5 empty] | m3/god | m3/god | m3/god |  | m3/god | m3/dan
0
0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napomena:
2. | Otpadna voda isporučena drugim osobama
| PODACI O OSOBI KOJOJ JE OTPADNA VODA ISPORUČENA |  |  |  |  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | KOLIČINA VODE |  | RAZDOBLJE U GODINI |  | PRIMJENA
| NAZIV |  |  | ADRESNI PODACI |  |  | m3/razdoblje | m3/dan | OD | DO
3. | Prosječna godišnja količina strane (infiltrirane) vode
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | PROSJEČNA KOLIČINA STRANE VODE (m3/god) | NAČIN UTVRĐIVANJA KOLIČINE
4. | Sabirna jama
| INTERNA OZNAKA JAME | KORISNI VOLUMEN (m3) | BROJ PRAŽNJENJA TIJEKOM RAZDOBLJA |  | VRSTA OTPADNE VODE | ISPORUČITELJ VODNE USLUGE
[6 empty] | NAZIV |  | ADRESNI PODACI
5. | Količina otpadne vode koju je planirano ispuštati
a) | Kontinuirani rad tijekom godine
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | ŠIFRA (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) | UDIO KORIŠTENE VODE KOJI SE ISPUŠTA (%) | GUBITAK KORIŠTENE VODE (%) | SANITARNA OTPADNA VODA | RASHLADNA OTPADNA VODA | OSTALE VRSTE OTPADNIH VODA | VRIJEME ISPUŠTANJA RASHLADNE VODE U SATIMA (od - do) | UKUPNO | MAX DNEVNA | ES
[5 empty] | m3/god | m3/god | m3/god |  | m3/god | m3/dan
0
0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) | Diskontinuirani rad tijekom godine - Razdoblje pojačane aktivnosti
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | ŠIFRA (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) | UDIO KORIŠTENE VODE KOJI SE ISPUŠTA (%) | GUBITAK KORIŠTENE VODE (%) | SANITARNA OTPADNA VODA | RASHLADNA OTPADNA VODA | OSTALE VRSTE OTPADNIH VODA | VRIJEME ISPUŠTANJA RASHLADNE VODE U SATIMA (od - do) | UKUPNO | MAX DNEVNA | ES
[5 empty] | m3/god | m3/god | m3/god |  | m3/god | m3/dan
0
0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c) | Diskontinuirani rad tijekom godine - Preostali dio godine
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | ŠIFRA (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) | UDIO KORIŠTENE VODE KOJI SE ISPUŠTA (%) | GUBITAK KORIŠTENE VODE (%) | SANITARNA OTPADNA VODA | RASHLADNA OTPADNA VODA | OSTALE VRSTE OTPADNIH VODA | VRIJEME ISPUŠTANJA RASHLADNE VODE U SATIMA (od - do) | UKUPNO | MAX DNEVNA | ES
[5 empty] | m3/god | m3/god | m3/god |  | m3/god | m3/dan
0
0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## G) Pročišćavanje otpadne vode
G) |  | PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
1. |  | Podaci o uređaju za pročišćavanje otpadnih voda
|  | INTERNA OZNAKA UREĐAJA | KOORDINATE UREĐAJA |  | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | VRSTA ZAHVATA | GODINA ZAHVATA | INSTALIRANI KAPACITET UREĐAJA |  |  | STUPANJ PROČIŠĆAVANJA BIORAZGRADIVIH OTPADNIH VODA |  | POSTUPCI PROČIŠĆAVANJA |  |  | TRAJANJE PROBNOG RADA
|  |  | N | E |  |  |  | ES |  | l/s | [5 empty] | OD | DO
Napomena:
2. |  | Projektirane vrijednosti parametara uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Tip prijamnika (šifra):
|  | Naziv vodnog tijela: |  |  |  |  | Šifra vodnog tijela:
|  | INTERNA OZNAKA UREĐAJA | VRSTA OTPADNE VODE | RAZDOBLJE ISPUŠTANJA |  | KAPACITET UREĐAJA |  |  |  | NAZIV ONEČIŠĆUJUĆE TVARI |  | KONCENTRACIJA |  |  | OPTEREĆENJE NAKON OBRADE | POSTOTAK SMANJENJA ONEČIŠĆENJA
|  |  |  | TIJEKOM GODINE | TIJEKOM DANA | ES | m3/dan |  | l/s |  |  | PRIJE OBRADE |  | POSLIJE OBRADE
[12 empty] | mg/l |  | mg/l | t/dan
3. |  | Problemi u radu uređaja
| a) | Uređaj izvan funkcije
|  | Oznaka uređaja: |  |  |  | Datum prekida rada: |  |  |  | Vrsta prekida rada
Uzrok prekida rada:
| b) | Poteškoće u radu uređaja
|  | Oznaka uređaja: |  |  |  | Razdoblje u kojem se javljaju problemi: od |  |  |  |  | do
Uzrok poteškoća u radu uređaja:
4. |  | Količina i način zbrinjavanja mulja
| a) | Postupci obrade mulja
Način dehidracije:
Način stabilacije:
| b) | Količina izdvojenog mulja: |  |  | t stv/god
| c) | Prosječan sastav mulja: |  |  | % anorganske tvari
% organske tvari
| d) | Postupanje s muljem
|  | Odlaganje mulja: |  |  |  |  | u količini |  | t stv/god
|  | Ponovno korištenje mulja: |  |  |  |  | u količini |  | t stv/god
|  | Drugo: |  |  |  |  | u količini |  | t stv/god

## H) Ispitivanje sustava
H) | ISPITIVANJE SUSTAVA ODVODNJE
1. | Način odvodnje: |  |  |  | Ukupna duljina cjevovoda:
2. | Katastarski snimak sustava odvodnje izradio | [5 empty] | godine
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje
| DIONICA SUSTAVA ODVODNJE / OZNAKA GRAĐEVINE | VRSTA PODATKA | CJEVOVODI SA SLOBODNIM VODNIM LICEM | TLAČNI CJEVOVODI | UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I MULJA | CS I DRUGE GRAĐEVINE NA SUSTAVU | ISPUST U PRIJEMNIK (kraći od 10 m) | ISPUST U PRIJEMNIK (dulji od 10 m)
GODINA
METODA ISPITIVANJA
ISPUNJENI ZAHTJEVI
GODINA
METODA ISPITIVANJA
ISPUNJENI ZAHTJEVI
GODINA
METODA ISPITIVANJA
ISPUNJENI ZAHTJEVI
GODINA
METODA ISPITIVANJA
ISPUNJENI ZAHTJEVI
Napomena:
4. | Kontrola tehničke ispravnosti
| DIONICA SUSTAVA ODVODNJE / OZNAKA GRAĐEVINE | VRSTA PODATKA | CJEVOVODI SA SLOBODNIM VODNIM LICEM | TLAČNI CJEVOVODI | UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I MULJA | CS I DRUGE GRAĐEVINE NA SUSTAVU | ISPUST U PRIJEMNIK
GODINA
NAČIN KONTROLE
ISPUNJENI ZAHTJEVI
GODINA
NAČIN KONTROLE
ISPUNJENI ZAHTJEVI
GODINA
NAČIN KONTROLE
ISPUNJENI ZAHTJEVI
GODINA
NAČIN KONTROLE
ISPUNJENI ZAHTJEVI
Napomena:
Potvrđujemo točnost i cjelovitost podataka.
Odgovorna osoba onečišćivača
(Mjesto, datum)
(potpis)

## I) Upute za popunjavanje
I) | UPUTE ZA POPUNJAVANJE
A) OPĆI PODACI
1. | Podaci o onečišćivaču
Unose se podaci o pravnom sjedištu onečišćivača.
2. | Podaci o lokaciji za koju se izdaje vodopravna dozvola
Unose se podaci o lokaciji onećišćivača za koju se izdaje vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda. Ako onečišćivač nema više lokacija na području Republike Hrvatske, nije potrebno unijeti podatke pod podtočkom 2.a) i 2.b). Ostali podaci u točki 2. trebaju se popuniti.
2. d) | Glavne djelatnosti (NKD 2007.)
Unose se glavne NKD djelatnosti za koje je onečišćivač registriran, a koje se obavljaju na lokaciji za koju se popunjava ovaj Upitnik. Uz naziv NKD djelatnosti upisuje se pripadajuća klasifikacijska oznaka NKD djelatnosti. Klasifikacijska oznaka treba sadržavati oznaku: područja, odjeljka, skupine i razreda (npr. I.55.10. Hoteli i sličan smještaj).
2. e) | Dodatne djelatnosti koje mogu utjecati na onečišćenje voda (NKD 2007.)
Unose se dodatne NKD djelatnosti koje se provode na lokaciji kao pomoćne djelatnosti za vlastite potrebe radi obavljanja djelatnosti na lokaciji. Onečišćivač nije registriran za obavljanje tih djelatnosti i ne pruža ih drugima. Navode se samo djelatnosti u kojima nastaje otpadna voda. Primjer: uz obavljanje glavne djelatnosti (djelatnost iz točke 2. d) - I.55.10. Hoteli i sličan smještaj, na lokaciji se obavlja dodatna djelatnost - pranje posteljine iz hotela, te je potrebno navesti NKD djelatnost: S.96.01. Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.
2. g) | Datum početka djelatnosti na lokaciji
Odnosi se na datum kada je tvrtka započela obavljati djelatnost na lokaciji.
3. | Referentna godina za koju se unose podaci
Potrebno je unijeti godinu koja je reprezentativna za djelatnost koja se obavlja na lokaciji prema smještajnim kapacitetima, količini otpadne vode i sl., na temelju koje se popunjava Upitnik. Kao reprezentativna godina ne može se uzeti godina u kojoj su postojale izvanredne okolnosti. Ukoliko nema podataka za cijelu godinu (kod novih onečišćivača koji su nedavno započeli obavljati djelatnost na lokaciji), ne navodi se godina, a u napomenu treba unijeti upozorenje da su u Upitniku sadržani podaci iz plana rada za tekuću godinu.
4. | Posebne napomene
U posebne napomene trebalo bi navesti godinu početka aktivnosti na lokaciji prethodne pravne osobe te osnovne podatke o njoj, ali i druge informacije koje su potrebne kod razmatranja unesenih podataka.
B. DOKUMENTACIJA I AKTI
Unose se podaci o dokumentaciji i aktima koje onečišćivač posjeduje. Kod provedenog postupka vezano za utvrđivanje utjecaja zahvata na okoliš, potrebno je odabrati vrstu dokumentacije koja je izrađena, a zatim unijeti podatke o odabranom dokumentu.
C. LOKACIJA ONEČIŠĆIVAČA
3. | Broj zaposlenih radnika na lokaciji i vrijeme rada
Uz podatke o zaposlenim radnicima po smjenama i o ukupnom broju radnih dana, potrebno je navesti podatke o dodatnim radnicima na lokaciji koji se povremeno angažiraju te podatke o razdoblju godine u kojem rade.
4. a) | Maksimalan kapacitet objekta
Unosi se podatak o ukupnom broju ležajeva bez pomoćnih ležaja, a u zagradu ukupni broj pomoćnih ležajeva (npr. ako je ukupan broj ležajeva 120, a još postoji mogućnost korištenja 40 pomoćnih ležaja potrebno je upisati 120 (40)).
4. b) | Trajanje razdoblja u kojem se obavlja djelatnost
Za navedenu referentnu godinu za koju se unose podaci (definirana pod točkom 3. poglavlja A.) upisuju se podaci o trajanju pojedinih razdoblja kao datumi (dd.mm.). Kod turističkih objekata je razdoblje pojačene aktivnosti turistička sezona. Ukoliko se u prestalom dijelu godine tj. izvan sezone ne obavlja djelatnost, upisuje se samo podatak o trajanju razdoblja pojačene aktivnosti. U slučaju da se djelatnost obavlja kontinuirano tijekom cijele godine bez značajnijih oscilacija tj. godina nije podijeljena na navedena razdoblja, pod razdoblje pojačene aktivnosti upisuje se datum: od 1.1. do 31.12. Referentni tjedan je tjedan u kojem nastaje maksimalno opterećenje u definiranom razdoblju, a koji isključuje izvanredne situacije poput velikog inteziteta oborina. Upisuje se kao redni broj.
5. | Sredstva koja se koriste pri obavljanju gospodarske djelatnosti
Navode se tvari koje dospjevaju odnosno mogu dospjeti u otpadne vode. Kao mjerna jedinica može se upisati: t/god, kg/god, l/god, m3/god. i sl., ovisno o specifičnosti rada na lokaciji.
6. | Vrsta energenta
Unose se podaci o energentu, ako se skladišti na lokaciji. Pod max količina unosi se maksimalna količina energenta koja može biti skladištena na lokaciji s obzirnom na skladišne kapacitete. Kod načina skladištenja tekućeg energenta unosi se podatak o vrsti spemnika (jednostijenski ili dvostijenski) i načinu ugradnje spemnika (podzemni, nadzemni, u tankvani, natriveni i sl.).
7. | Planirane aktivnosti za smanjenje potrošnje vode i za smanjenje onečišćenja otpadnih voda
Ukoliko je u planu poslovanja predviđeno provesti aktivnosti koje bi trebale doprinjenti smanjenju potrošnje vode ili smanjenju onečišćenja otpadnih voda, potrebno ih je ukratko opisati.
D. OPSKRBA VODOM
1. | Način opskrbe vodom
Tablica | NAČIN OPSKRBE VODOM |  | Dva su moguća načina opskrbe vodom: putem sustava javne vodoopskrbe (u šifrarniku skraćeno: javni sustav) i putem individualnog sustava vodoopskrbe. Na lokaciji mogu biti primjenjena oba načina. Individualni sustav vodoopskrbe je tehnički i tehnološki povezan skup građevina, vodova i opreme za vodoopskrbu jednog ili više poslovnog prostora i/ili jednog ili više kućanstva, koji zahvaćaju podzemnu ili površinsku vodu. Kada je opskrba vodom riješena putem individualnog sustava i taj sustav koristi samo onečišćivač za koji se popunjava Upitnik, potrebno je odabrati: individualni sustav - vlastiti vodozahvat. Ukoliko individualni sustav koristi dva ili više potrošaća potrebno je odabrati: individualni sustav - ostalo.
| NAČIN UTVRĐIVANJA KOLIČINE VODE |  | Kada se količina isporučene vode evidentira na vodomjeru nakom priključka odnosno vodozahvata, tada se iz šifrarnika odabire: mjereno neposredno. Ukoliko se za dva ili više potrošaća količina vode evidentira na centralnom vodomjeru, iz šifrarnika je potrebno odabrati: mjereno posredno (nakon centralnog vodomjera postavljen je vodomjer na kojem se evidentira isporučena količina vode onečišćivaču za koji se popunjava Upitnik), izračunato ili procijenjeno.
| ŠIFRA (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) |  | Upisuje se oznaka (šifra) potrošačkog mjesta koja ima različite nazive kod pojedinih JIVU-a, odnosno oznaka vlastitog vodozahvata ili drugo.
| NAZIV (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) |  | Upisuje se naziv potrošačkog mjesta, vlastitog vodozahvata ili dr., koji koristi onečišćivač.
E. ISPUSTI
1. | Osnovni podaci o ispustima na lokaciji
U polje se upisuje ukupan broj ispusta bez obzira koja vrsta otpadne vode se ispušta putem tog ispusta i bez obzira na način ispuštanja (ispusti putem kojih se ispušta kontinuirano ili diskontinuirano, kišni preljevi, sigurnosni ispusti). Za svaki taj ispust popunjava se tablica koju treba kopirati ovisno o broju ispusta.
Tablica | NAZIV ISPUSTA | Upisuje se interni naziv ispusta koji koristi onečišćivač.
| INTERNA OZNAKA | Upisuje se interna oznaka ispusta koju koristi onečišćivač.
| ID ISPUSTA | ID ispusta je jedinstveni identifikacijski broj ispusta koji se generira u Informacijskom sustavu voda Hrvatskih voda i isti se upisuje u vodopravnu dozvolu ili se dostavlja onečišćivačima uz posebnu obavijest. Kod preispitivanja ili izdavanja nove vodopravne dozvole, onečišćivač upisuje navedeni ID u predmetno polje ovog Upitnika.
| NAZIV PRIJAMNIKA | Upisuje se službeni naziv prijamnika (s topografske karte, iz katastarskog izvatka i sl.).
| ŠIFRA VODNOG TIJELA | Šifra vodnog tijela je šifra koja je generirana u Informacijskom sustavu voda Hrvatskih voda.
| IZLAZNO OKNO/ ULAZNO OKNO-VRSTA | Ulazno okno je kontrolno okno prije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a izlazno okno je izlazno kontrolno okno prije ispusta ili nakon uređaja za pročišćavanje kada se utvrđuje učinak njegovog rada. Ako na lokaciji onečišćivača postoje dva različita okna u kojima se određuje količina i kakvoća, potrebno je unijeti podatke za svako okno posebno, ovisno radi li se o ulaznom ili izlaznom oknu.
| IZLAZNO OKNO/ ULAZNO OKNO-OZNAKA | Upisuje se interna oznaka okna koju koristi onečišćivač.
| ID OKNA | ID okna je jedinstvena oznaka okna koja se generira u Informacijskom sustavu voda Hrvatskih voda i ista se upisuje u vodopravnu dozvolu ili se dostavlja onečišćivačima uz posebnu obavijest. Kod preispitivanja ili izdavanja nove vodopravne dozvole onečišćivač upisuje navedeni ID u predmetna polja ovog Upitnika.
2. | Monitoring utjecaja opterećenja na stanje vodnog tijela
Podatci o monitoringu utjecaja opterećenja na stanje vodnog tijela unose se ukoliko je taj monitoring predviđen odnosno definiran u dokumentaciji (npr. Studiji o utjecaju zahvata na okoliš, Elaboratu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ili sl.).
4. | Mjerenje količine otpadne vode
Unose se podaci samo ako je ugrađen mjerač protoke otpadne vode, bez obzira je li u funkciji.
5. | Uzorkovanje otpadne vode
Unose se podaci samo ako je ugrađen automatski uzorkivač otpadne vode, bez obzira je li u funkciji.
F. KOLIČINA OTPADNE VODE
1. | Količina otpadne vode
Kod većine onečišćivača na lokaciji nastaju samo sanitarna otpadna voda. Obzirom da postoji mogućnost da se voda koristi za hlađenje (npr. kod primjena dizalica topline) kao i za druge potrebe (npr. bazeni), potrebno je unijeti podatke za sve vrste otpadnih voda koje nastaju na lokaciji osim za oborinske vode.
Tablica 1.a) i 1.b) | Podatak u stupcu ES treba unijeti samo za sanitarne otpadne vode.
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | Upisuje se interna oznaka ispusta koju koristi onečišćivač, kao u listu E) točki 1. ovog Upitnika.
| ŠIFRA (POTROŠAČKOG MJESTA / VLASTITOG VODOZAHVATA / DRUGO) | Upisuje se oznaka (šifra) potrošačkog mjesta kao u listu D) točki 1. ovog Upitnika
Kod napomene je potrebno navesti u kojem dijelu godine se ispuštaju rashladne otpadne vode te gdje nastaju ostale vrste otpadnih voda za koje su iskazane količine, ali i druge činjenice koje su specifične za lokaciju.
2. | Otpadna voda isporučena drugim osobama
Unose se podaci ako je pročišćena otpadna voda isporučena drugom onečišćivaču za njegove potrebe.
Tablica | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | Upisuje se interna oznaka ispusta onečišćivača koji isporučuje vodu, kao u listu E) točki 1. ovog Upitnika.
| PRIMJENA | Unosi se podatak o primjeni preuzete pročišćene otpadne vode (npr. tehnološki proces, pranje vozila, pranje pogona itd.)
3. | Prosječna godišnja količina strane (infiltrirane) vode
Strane infiltrirane vode su vode infiltrirane u sustav odvodnje. Ako je na ispustu ugrađen mjerač protoka, količina tih voda je razlika između ukupno izmjerene količine ispuštene otpadne vode i količine vode određene za ostale vrste otpadnih voda.
Tablica | INTERNA OZNAKA ISPUSTA | Upisuje se interna oznaka ispusta koju koristi onečišćivač, kao u Listu E) točki 1. ovog Upitnika.
4. | Sabirna jama
Unose se podaci o korisnom volumenu sabirne jame, o broju pražnjenju tijekom razdoblja (npr. 12xgod.), o vrsti vode koja se u nju ispušta i o isporučitelju vodne usluge koji odvozi i zbrinjava sadržaj iz sabirne jame.
Tablica | INTERNA OZNAKA SABIRNE JAME | Upisuje se interna oznaka sabirne jame koju koristi onečišćivač.
5. | Količina otpadne vode koju je planirano ispuštati
Unose se podaci o količini otpadne vode koju se planira ispuštati u slučaju značajnije promjene količine otpadne vode u odnosu na iskazanu u gornjem dijelu Upitnika. Ako nema planiranih povećanja ili smanjenja količina otpadnih voda, tablice se ne popunjavaju.
G. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
1. | Podaci o uređaju za pročišćavanje otpadnih voda
Tablica | INTERNA OZNAKA UREĐAJA | Upisuje se interna oznaka uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koju koristi onečišćivač.
| INTERNA OZNAKA ISPUSTA | Upisuje se interna oznaka ispusta koju koristi onečišćivač, kao u Listu E) točki 1. ovog Upitnika.
| GODINA ZAHVATA | Upisuje se godina zahvata koji je odabran u prethodnom stupcu.
| STUPANJ PROČIŠĆAVANJA BIORAZGRADIVIH OTPADNIH VODA | Podatak o stupnju pročišćavanja popunjava se za uređaje za pročišćavanje biorazgradivih otpadnih voda, odabirom kroz padajući izbornik.
| TRAJANJE PROBNOG RADA | U stupce OD DO upisuju se trajanje probnog rada u formatu dd.mm.gggg.
2. | Projektirane vrijednosti parametara uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Tablica | OZNAKA UREĐAJA | Unosi se oznaka uređaja iz točke 1. ovog lista.
| VRSTA OTPADNE VODE | Upisuje se vrsta otpadne vode koja se pročišćava na predmetnom uređaju.
| RAZDOBLJE ISPUŠTANJA | U stupac TIJEKOM GODINE upisuje se razdoblje ispuštanja i pročišćavanja otpadne vode kao datum (od do), a u stupac TIJEKOM DANA upisuje se razdoblje ispuštanja u satima (od do), kako je predviđeno projektnom dokumentacijom.
| NAZIV ONEČIŠĆUJUĆE TVARI | Unosi se naziv onečišćujuće tvari čija bi se koncentracija trebala smanjivati primjenom postupaka pročišćavanja.
| PRIJE OBRADE | Ovo se popunjava samo za biorazgradive otpadne vode.
4.a) | Postupci obrade mulja
Unosi se podatak o načinu dehidracije (npr. prirodni postupci (isparavanje i sušenje na poljima), mehaničko cjeđenje (centrifugiranje, vakumska cjediljka, trakasta cjediljka ili tlačna cjediljka) i dr.) i podatak o načinu stabilizacije (kemijska stabilizacija, kompostiranje, anaerobna digestija i dr.).
4.c) | Prosječan sastav mulja
Unose se podaci samo ako je napravljena analiza mulja.
4.d) | Postupanje s muljem
Kod odlaganja mulja unosi se podatak o mjestu odlaganja s količinom. Kod ponovnog korištenja mulja unosi se podatak o mjestu/načinu ponovnog korištenja (npr.: na poljoprivrednom zemljištu, kompostiranje, hortikultura, ugrađivanje u proizvode i dr.) s količinom.
H. ISPITIVANJE SUSTAVA ODVODNJE
1. | Način odvodnje
Način odvodnje može biti razdjelni, mješoviti i sl.
2. | Katastarski snimak sustava odvodnje
Navode se podaci o posljednjem katastarskom snimku. Ukoliko nije cjeloviti, potrebno je navesti podatke i o ostalima.
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje
Upisuju se podaci o ispitivanju vodonepropusnosti pojedinih dijelova sustava odvodnje, koje je provedeno prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
4. | Kontrola tehničke ispravnosti
Upisuju se podaci o ispitivanju tehničke ispravnosti pojedinih dijelova sustava odvodnje, koje je provedeno prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

## Liste
oblik | Dioničko društvo | ima | nema | proveden | podzemna voda | područja | nije zaštićeno područje | krovna površina
| Društvo s ograničenom odgovornošću | glavna |  | nije proveden | površinska voda |  | vodno tijelo koje se koristi ili je namijenjeno za zahvaćanje vode za ljudsku potrošnju | asfalt
| Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću | prethodna |  |  |  |  | područje pogodno za život gospodarski značajnih vodenih organizama | beton
| Obrt |  |  |  | u funkciji |  | područje za kupanje i rekreaciju | cigla
| Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) | studija |  | definiran | izvan funkcije |  | područje podložno eutrofikaciji i područje ranjivo na nitrate | tucanik
| Ustanova | elaborat | da | nije definiran |  |  | područje sa zaštićenim staništima ili vrstama ovisnim o kakvoći vode | zemljana površina
| Udruga | nema | ne |  |  |  | područje loše izmjene voda u priobalnim vodama | vodena površina/korito
Zadruga
Komanditno društvo
ostalo
voda | javni sustav
individualni sustav - vlastiti vodozahvat
individualni sustav - ostalo
način | mjereno neposredno
mjereno posredno
izračunato
procijenjeno
vrsta | ispust s kontinuiranim ispuštanjem
ispust s diskontinuiranim ispuštanjem
kišni preljev
sigurnosni ispust
okno | količina
kakvoća
količina i kakvoća
Vrsta prijamnika | vodotok
stajačica
podzemne vode
prijelazne vode
priobalne vode
sustav javne odvodnje
sabirna jama
tip ispusta | podmorski
obalni
kopneni - potopljeni
kopneni - nepotopljeni